Показатели и индикаторы мониторинга выполнения инвестиционной программы МУП «Водоканал» «О развитии системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  г. Ливны на 2011-2013 годы» в сфере водоснабжения за 1 квартал 2013 года.

| № п/п | Показатели мониторинга | 1 квартал 2013 года |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надежность снабжения потребителей услугами |
| 1.1 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | 0 |
|  | Протяженность сетей, км | 190,40 |
| 1.2 | Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг, часов | 0 |
|  | Количество потребителей, страдающих от отключений, человек | 0 |
|  | Численность населения муниципального образования, человек | 49873 |
| 1.3 | Продолжительность поставки услуг, час/день | 24 |
|  | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов | 2160 |
|  | Количество дней в отчетном периоде | 90 |
| 1.4 | Уровень потерь, % | 9,80 |
|  | Объем потерь, тыс. куб. м. | 63,3 |
|  | Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м. | 646,1 |
| 1.5 | Количество замененного оборудования, единиц | 0 |
|  | Общее количество установленного оборудования, единиц | 14,0 |
| 1.6 | Износ систем коммунальной инфраструктуры | 80,0 |
|  | Фактический срок службы оборудования, лет | 4 |
|  | Нормативный срок службы оборудования, лет | 5 |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования, лет | 1 |
| 1.7 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | 63,76 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | 121,40 |
| 2 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |
| 2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей, % |  |
|  | Оборудование водозаборов | 12,86 |
|  | Оборудование системы транспортировки воды | 12,86 |
| 2.2 | Фактическая производительность оборудования, тыс. куб. м. |  |
|  | Оборудование водозаборов | 7,3 |
|  | Оборудование системы транспортировки воды | 7,3 |
| 2.3 | Установленная производительность оборудования, тыс. куб. м. |  |
|  | Оборудование водозаборов | 56,76 |
|  | Оборудование системы транспортировки воды | 56,76 |
| 2.4 | Обеспеченность потребления услуг приборами учета, % | 100,0 |
|  | Объем услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. куб. м. | 582,8 |
|  | Общий объем реализации услуг, тыс. куб. м. | 582,8 |
| 3. | Доступность услуг для потребителей |
| 3.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | 96,61 |
|  | Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек | 48181 |
|  | Численность населения муниципального образования, чел. | 49873 |
| 3.2 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | 0,58 |
|  | Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения, руб. | 51,99 |
|  | Денежные доходы населения, руб. | 9000,0 |
| 3.3 | Протяженность построенных сетей, км | 0 |
| 3.4 | Удельное водопотребление, куб. м/чел. | 9,05 |
|  | Объем реализации услуг населению, тыс. куб. м. | 435,9 |
| 3.5 | Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м., % | 3,713 |
|  | Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, руб. на куб. м. в сутки | 7425,08 |
|  | Удельная нагрузка на новое строительство, куб. м. в сутки на 1 кв. м. | 0,15 |
|  | Средняя рыночная стоимость 1 кв. м. жилья, рублей | 30000 |
| 4. | Эффективность деятельности |
| 4.1 | Рентабельность деятельности, % | 7,066 |
|  | Финансовые результаты деятельности организации, тыс. руб. | 631,4 |
|  | Выручка организации, тыс. руб. | 8935,3 |
| 4.2 | Уровень сбора платежей, % | 95,0 |
|  | Объем средств, собранных за услуги, тыс. руб. | 8488,5 |
|  | Объем начисленных средств за услуги, тыс. руб. | 8935,3 |
| 4.3 | Эффективность использования энергии (энергоемкость), кВтч/куб. м. | 0,88 |
|  | Расход электрической энергии на производство/транспортировку воды, тыс. кВт/час | 570,3 |
|  | Объем производства/транспортировки воды, тыс. куб. м. | 647,0 |
| 4.4 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км. | 0,284 |
|  | Численность персонала, человек | 54 |
|  | Протяженность сетей, км. | 190,40 |
| 4.5 | Производительность труда, куб. м. на чел. | 10793,0 |
| 4.6 | Период сбора платежей, дней | 4,5 |
|  | Количество дней в отчетном периоде | 90 |
|  | Объем выручки от реализации, тыс. руб. | 8935,3 |
|  | Объем дебиторской задолженности, тыс. руб. | 446,8 |
| 5. | Источники инвестирования инвестиционной программы |
| 5.1 | Всего инвестиций за отчетный период, тыс. руб. | 495,2 |
|  | В том числе: |  |
|  | Финансовые средства, полученные от применения установленных надбавок к тарифам, тыс. руб. | 495,2 |
|  | Финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение, тыс. руб. | 0 |