Утверждаю:

Первый заместитель главы администрации г. Ливны

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Трубицин С.А.

\_\_\_\_\_ июля 2015г.

**Отчет о техническом обследовании объектов теплоснабжения**

Рабочая группа, утвержденная постановлением администрации

г. Ливны № 355 от 7 июля 2015г. в составе:

Председатель комиссии:

Трубицин С.А. – первый заместитель главы администрации г. Ливны

Зам. председателя комиссии:

Смагин Г.Н. – начальник управления муниципального имущества администрации г. Ливны

Члены комиссии:

Ефанов Н.С. – начальник управления ЖКХ администрации г. Ливны

Горшкова Т.В. – начальник отдела имущественных отношений управления муниципального имущества администрации г. Ливны

Ивлева И.В. – начальник юридического отдела администрации г. Ливны

провела обследование объектов теплоснабжения, включая основное оборудование, установила следующее:

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Объекты:** | **Результаты обследования**  **Техническое состояние** |
| здание котельной, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 485,9 кв.м., инв. № 54:405:002:000022640:0002, адрес объекта: Орловская область, г. Ливны, ул. Кирова, д. 22, лит. Б,Б1,Б2,Б3 | Техническое состояние удовлетворительное, требуется ремонт стеновых панелей, кровли и оконных проемов |
| Теплотрасса Ø159 – 189 м Инв № 474 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, . |
| Теплотрасса Ø100- 18 м Инв.№ 499 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Котел КВА 1 Инв.№ 575 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Котел КВА 1 Инв.№ 576 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Метал дымовая труба Инв.№582 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø159 - 654 м Инв.№ 583 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø 65 – 327 мИнв.№ 584 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации требуется замена. |
| Теплотрасса Ø65 – 327 м Инв.№ 585 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации требуется замена. |
| Дымосос ДН-9 Инв.№ 588 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Дымосос ДН-9 Инв.№ 589 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Насос горячей воды Инв.№592 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос горячей воды Инв.№593 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос сетевой воды Инв.№594 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос сетевой воды Инв.№595 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос подпиточный Инв.№596 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос ВК-2/26 Инв.№ 598 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос ВК-2/26 Инв.№ 599 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос ВК- 10/45 Инв.№ 600 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос ВК- 10/45 Инв.№ 601 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Таль электрическая Инв.№602 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Бак аккумуляторный Инв.№603 | Техническое состояние удовлетворительное пригоден к эксплуатации. |
| Бак аккумуляторный Инв.№604 | Техническое состояние удовлетворительное пригоден к эксплуатации. |
| Водно-распределительное устройство Инв.№ 605 | Техническое состояние удовлетворительное пригодно к эксплуатации. |
| Блочная водоподготовка ХВО Инв.№ 606 | Техническое состояние удовлетворительное пригодно к эксплуатации. |
| Блочная водоподготовка ХВО Инв.№ 607 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Подогреватель водяной Инв.№ 608 | Техническое состояние удовлетворительное пригоден к эксплуатации. |
| Шкаф распределительный Инв.№ 633 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Приборы КИП и А Инв.№ 634 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Дымосос Инв.№ 872 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Котел КВА-1 Инв.№ 874 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Котел КВА-1 Инв.№ 875 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Дымосос Д-3.5 Инв.№ 927 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Дымосос Д-3.5 Инв.№ 928 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø159 – 390 м Инв.№ 929 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| РДГ-50Н Инв № 975 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Газовый фильтр Инв.№ 978 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Газовый счетчик Инв.№ 999 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Электромагнитный импульсатор ВНП-92 Инв.№1044 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Котел GT 309 Е Инв.№ 1092 | Техническое состояние удовлетворительное пригоден к эксплуатации. |
| Котел GT 309 Е Инв.№ 1093 | Техническое состояние удовлетворительное пригоден к эксплуатации. |
| Тиски слесарные Инв.№11 55 | Техническое состояние удовлетворительное пригодны к эксплуатации. |
| AMO-25 Инв.№ 1205 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Сигнализатор СОУ-1 Инв.№1805 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø100 – 8 м Инв.№ 2533 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø102 – 80 м Инв № 2534 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса котельной | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø100 – 100 м Инв.№ 421 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации требуется замена . |
| **теплотрассы от ТК до домов ул.Кирова, д.22 г.Ливны, Орловская обл.** | |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Московская 106 а : Ø108 , протяж.18 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется частичный ремонт |
| Отопление Ø76 , протяж. 3 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/водоснабжение Ø , протяж. | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Московская 106 б: Ø 50/33, протяж. 4 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется частичный ремонт |
| Отопление, Ø 89, протяж. 7 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/водоснабжение | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Московская 106 в: Ø 76/51, протяж. 8 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется частичный ремонт |
| Отопление, Ø 89, протяж. 8 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/водоснабжение | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Московская 106 д: Ø 89/58, протяж. 9 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется частичный ремонт |
| Отопление, Ø 108, протяж. 54 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Г/водоснабжение | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Московская 106 г: Ø 89/58, протяж. 55 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется частичный ремонт |
| Отопление, Ø 89, протяж. 45 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Г/водоснабжение, Ø 89, протяж. 16 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Московская, 106 г., Ø 50/32, протяж. 45 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Московская, 106 г., Ø 50/32, протяж. 16 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Московская 106 е: |  |
| Отопление, Ø 108, протяж. 7 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/водоснабжение, Ø 89/57, протяж. 7 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Капитана Филиппова, 58-а, ФОК, блоки №1 №3, | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Капитана Филиппова, 58-а, ФОК, блоки №1 №3, Ø 219,  протяж.328 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 58-а, ФОК, блоки №1 №3, Ø 159,  протяж.119 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Капитана Филиппова, 58-а, ФОК, блоки №1 №3, Ø 108,  протяж.27 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 58-а, ФОК, блоки №1 №3, Ø 108/89,  протяж. 474 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Капитана Филиппова, 58-а, ФОК, блоки №1 №3, Ø 219,  протяж.328 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 58-а, ФОК, блоки №1 №3, Ø 159,  протяж.119 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Капитана Филиппова, 58-а, ФОК, блоки №1 №3, Ø 108,  протяж.27 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 58-а, ФОК, блоки №1 №3, Ø 108/89,  протяж. 474 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Кирова, 22, Ø 108, протяж.8 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Кирова, 22, Ø 108/89, протяж.8 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Крестьянская, 2 (КСМ), протяж. 8 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 57, протяж. 29 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 108, протяж. 40х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 108, протяж. 4х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 57, протяж. 4 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 32, протяж. 4 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 108, протяж. 68,5х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 57, протяж. 68,5 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 32, протяж. 68,5 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 108, протяж. 6,3х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 57, протяж. 6,3 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 32, протяж. 6,3 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 108, протяж. 8,5х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 57, протяж. 8,5 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 32, протяж. 8,5 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 108, протяж. 8,2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 76, протяж. 8,2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 57, протяж. 8,2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 108, протяж. 40х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 76, протяж. 40 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 57, протяж. 40 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 108, протяж. 5х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 108, протяж. 12,5 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 108, протяж. 14х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 76, протяж. 14 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 57, протяж. 14 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 108, протяж. 51х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 159, протяж. 82,5 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 76, протяж. 133,5 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 57, протяж. 133,5 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 159, протяж. 38,3х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 76, протяж. 38,3 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 57, протяж. 38,3 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Кирова, 22, Ø 108, протяж.8 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Кирова, 22, Ø 108/89, протяж.8 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Крестьянская, 2 (КСМ), протяж. 8 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 57, протяж. 29 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 108, протяж. 40х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 108, протяж. 4х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 57, протяж. 4 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 32, протяж. 4 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 108, протяж. 68,5х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 57, протяж. 68,5 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 32, протяж. 68,5 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Ген.Дорофеева -пер.Кирова, Ø 108, протяж. 6,3х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| **2) Объекты:** | |
| здание котельной, общая площадь 263,5 кв.м, лит. А, адрес объекта: Орловская обл., г. Ливны, ул. Березовая. д.7, лит. А. | Техническое состояние удовлетворительное, требуется ремонт стеновых панелей, кровли и оконных проемов |
| Теплотрасса Ø 219 мм – 90 м.,Ø 159 мм – 440 м. Инв.№ 1074 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется ремонт теплоизоляции. |
| ГРПШ 02-29-2 Инв.№ 1095 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос ВК 2-26 Инв.№ 1098 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Клапан предохранительный. ДУ-100 Инв.№ 1149 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Клапан предохран .ДУ-100 Инв № 1150 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Дымовая труба Ø 800 мм – 32 м Инв.№ 1169 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Котел Факел-Г Инв.№ 1170 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Котел Факел-Г Инв.№ 1171 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Котел Факел-Г Инв.№ 1172 | Находится в рабочем состоянии. |
| Котел Факел-Г Инв.№ 1173 | Находится в рабочем состоянии. |
| Котел Е-1/9г Инв. № 1174 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Котел Е- 1/9г Инв.№ 1175 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос К-80-50-200 Инв.№1178 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос К-80-50-200 Инв.№1179 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос К-80-50-200 Инв.№1180 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос К-80-50-200 Инв.№1181 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос К-100-65-200 Инв.№1182 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос К-100-65-200 Инв.№1183 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Теплотрасса подземная2Ф219 Ø 219 – 274 м Ø100-21 м Ø 89 – 146 м Ø 20-760-330 м Инв.№ 1184 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Дымосос ДН-3.5 Инв№ 1185 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Дымосос ДН-3.5 Инв.№ 1186 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Дымосос ДН-3.5 Инв. № 1187 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Дымосос ДН-3.5 Инв.№ 1188 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Дымосос ДН-3.5 Инв.№ 1189 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Дымосос ДН-3. 5 Инв.№ 1190 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Комплект ХВО Инв.№ 1191 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Подогреватель пароводяной ПП-2 Инв.№ 1192 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Водонагреватель ТУ-400-28 Инв.№ 1194 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| ГРУ-1 со счетчиком ТГС-200 Инв.№ 1195 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| ГРУ-2 со счетчиком ТГС-800 Инв.№ 1196 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Бак конденсаторный 02МЗ Инв.№ 1197 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Шкаф для одежды Инв.№ 1198 | Техническое состояние удовлетворительное пригоден к эксплуатации. |
| Стол Инв.№ 1199 | Техническое состояние удовлетворительное пригоден к эксплуатации. |
| Шкаф книжный Инв.№ 1200 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Стулья 6 шт. Инв.№ 1201 | Техническое состояние удовлетворительное пригоден к эксплуатации. |
| Сигнализатор СОУ-1 Инв.№1800 | Техническое состояние удовлетворительное пригоден к эксплуатации. |
| Теплотрасса 125.5 Ø 89 Инв. № 2964 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Котельная ЦРБ, г.Ливны, Орловская обл.  Орловская обл., г. Ливны, ул.Солнечная,1-б, Ø 108, протяж. 800  Орловская обл., г. Ливны, ул. Солнечная,1-б, Ø 76,57, протяж. 330 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Березовая, Ø 57, протяж. 40х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| **3) Объекты:** | |
| котельная, общая площадь 80,4 кв.м., адрес объекта:, Орловская обл., г. Ливны, ул. Заливенская, д. 61, литера Б, Б1 | Техническое состояние удовлетворительное, требуется ремонт стеновых панелей, кровли |
| Теплотрасса Ø 150 – 100 м Ø100-270 м, Ø50 – 100 м Инв.№73 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Котел стальной КВС-2 Инв.№ 74 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Котел стальной КВС-2 Инв.№ 75 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Электродвигатель с насосом К 8/16 Инв.№ 494 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос ц/б ВК -2/26 Инв.№ 534 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос ц/б ВК 2/26 Инв.№535 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Счетчик газовый ТГС-200 Инв.№ 935 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| ГРПШ-400-01 Инв.№ 942 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Сигнализатор СОУ-1 Инв.№1802 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| КСУ-7-lа Инв.№ 1905 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| КСУ-7-la Инв.№ 1906 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| **Орловская обл., г. Ливны, ул. Заливенская, д.61 теплотрассы от ТК до домов** | |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Заливенская 63, Ø89 , протяж. 36х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Заливенская 63, Ø89 , протяж. 14х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Заливенская 65, Ø 89, протяж. 14х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Заливенская 65, Ø 89, протяж. 35х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Елецкая, 58, Ø 57, протяж.6 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Хохлова (станция юных техников) , Ø 32, протяж.2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| **4) Объекты:** | |
| здание котельной, общая площадь 47 кв.м., адрес объекта: Орловская обл., г. Ливны, ул. Фрунзе, д. 159, литера Б | Техническое состояние удовлетворительное, требуется ремонт стеновых панелей, кровли |
| Котел "Хопер" Инв.№ 2955 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Котел "Хопер" Инв.№ 2956 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Котел "Хопер" Инв.№ 2957 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Фрунзе 159, Ø89, протяж. 14х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Фрунзе 161, Ø89, протяж. 6х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Фрунзе 163, Ø 108, протяж. 78х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Фрунзе 163, Ø 89, протяж. 21х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| **5) Объекты:** | |
| здание, котельной, общая площадь 59,5 кв.м., адрес объекта: Орловская обл., г. Ливны, ул. Аникушкина, д. 16, литера Б | Техническое состояние удовлетворительное, требуется ремонт стеновых панелей, кровли |
| Теплотрасса Ø89 двухтрубная кан. утепление мин. плитой 100 мм 17.5 м Инв.№ 10003 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Ящик силовой Инв.№ 10004 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| ГРПШ-01-91 Инв.№ 10005 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Регулятор РТР - 11 Инв.№10006 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Регулятор давления УРРД-50 Инв.№ 10007 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Счетчик горячей воды Инв.№ 10008 | Техническое состояние удовлетворительное пригоден к эксплуатации. |
| сигнализатор САОГ-65 Инв.№ 10009 | Техническое состояние удовлетворительное пригоден к эксплуатации. |
| Счетчик С-26 Инв.№ 10010 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Сигнализатор СОУ-1 Инв.№10011 | Техническое состояние удовлетворительное пригоден к эксплуатации. |
| Регулятор температуры ЕСПА Инв.№ 10012 | Техническое состояние удовлетворительное пригоден к эксплуатации. |
| Котел Хопер- 100 Инв.№10013 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Котел Хопер- 100 Инв.№10014 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Котел Хопер- 100 Инв.№100 15 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Клапан предохранительный Инв.№ 100 16 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Электронасосы ВРС 4/28 а АНРМ 1 12 Мн 5.5 квт 10№-..216 Инв.№ 10017 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Электронасос ВРС 4/28 ААНРМ 112 Мн 55 кВт 10 № - у 2 16 Инв.№ 100 18 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| ВРС 4/28 а, АНРМ 112 Мн 5 кВт у 75. 72 Инв.№ 10019 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| ВРС 4/28 а, АНРМ 112 Мн 5 кВт у 75.72 Инв.№ 10020 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| ВРС 4/28 А, АНРМ 112 Мн 5.5 кВт 2 у 20.9 у 49 Инв.№10021 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| ВРС 4/28 А, АНРМ 112 Мн 5.5 кВт 2 у 20.9 у 49 Инв.№10022 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Аникушкина, д.16 теплотрассы от ТК до домов | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| **6) Объекты:** | |
| котельная, общая площадь 117,4 кв.м. адрес объекта: Орловская обл., г. Ливны, ул. Садовая, д. 9, литера Б. | Техническое состояние удовлетворительное, требуется ремонт стеновых панелей, кровли |
| Электрощит Инв.№ 625 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Агрегат ВК 4/24 Инв.№ 628 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Агрегат ВК 4/24 Инв.№ 629 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Агрегат ВК 4/24 Инв.№ 630 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Агрегат ВК 4/24 Инв.№ 631 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø 50 – 21 м Инв.№ 632 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Котел"Хопер"-100 Инв.№967 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Котел"Хопер"- 100 Инв.№969 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Котел"Хопер"-100 Инв.№970 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Газовый счетчик G-40 Инв.№982 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Противонакип. устройствоПМУ Инв.№ 1 152 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Сигнализатор СОУ-1 Инв.№1804 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø50 – 29 м Инв.№438 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| **7) Объекты:** | |
| Блочно-модульная котельная, адрес объекта: Орловская обл., г. Ливны, ул. Пухова | Техническое состояние удовлетворительное, требуется выполнить антикоррозийное покрытие металлических конструкций. |
| Агрегат с мотором Инв.№381 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Агрегат ВКС 4/24 Инв.№382 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Пухова 30, Ø 57, протяж. 95х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Пухова, 28, Ø 89, протяж.22 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Садовая 11, Ø 57, протяж. 9х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Садовая 14, Ø 108, протяж. 40х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Садовая 14, Ø 57, протяж. 31х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Садовая 14, протяж. 1х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| **8) Объекты:** | |
| Блочно-модульная котельная- 200, адрес объекта: Орловская обл., г. Ливны, ул. Гражданская, д.22, 22а | Техническое состояние удовлетворительное. |
| Сети горячего водоснабжения , протяж. 122,0 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Тепловые сети , протяж. 122,0 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| **9) Объекты:** | |
| Блочно-модульная котельная – 1.0.МВт, адрес объекта: Орловская обл., г. Ливны, ул. 2-я Стрелецкая, д. 4 а | Техническое состояние удовлетворительное, требуется выполнить антикоррозийное покрытие металлических конструкций. |
| Ограждение БМК- 1.0 МВт. Инв.№ 23 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.ул. Фрунзе, 11, Ø 57, протяж. 40х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| **10)Теплотрассы от БМК-40, адрес объекта: Орловская обл., г. Ливны, ул. Орджоникидзе, д.2б**   |  | | --- | | **Орловская обл., г. Ливны, ул. Орджоникидзе, теплотрассы от ТК до домов** | | |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Орджоникидзе 5: | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Отопление Ø 159, протяж. 14 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/водоснабж. Ø 76/57, протяж. 14 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Орджоникидзе 37, Ø 159, протяж. 75 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Орджоникидзе 37, Ø 89, протяж. 7 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Орджоникидзе 37, Ø 57, протяж. 12 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Орджоникидзе 39, Ø89 , протяж. 33 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Орджоникидзе 41, Ø 57, протяж. 16 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Орджоникидзе 43, Ø 57, протяж. 9 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Орджоникидзе, 25, Ø 159, протяж.75 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Орджоникидзе, 25, Ø 57, протяж.70 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Орджоникидзе, 29, Ø89 , протяж.20 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Дзержинского, 105, Ø 57, протяж.10 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Дзержинского, 112, Ø 57, протяж.10 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Дзержинского, 107, Ø89 , протяж. 7 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Дзержинского ,108: Ø 108, протяж. 10 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Отопление, Ø108, протяж. 8 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/водоснабж., Ø108, протяж. 35 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Дзержинского 108, Ø 108, протяж. 18 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Дзержинского 108, Ø 57, протяж. 5 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Дзержинского 110, Ø57, протяж. 5 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Дзержинского 110, Ø108, протяж. 19 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Дзержинского 110 а, Ø108, протяж. 4 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Дзержинского 110 б, Ø 108, протяж. 25 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Дзержинского 110 б, Ø 108, протяж. 8 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Дзержинского 115, Ø89 , протяж. 6 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов, 104, Ø 90, протяж. 7 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов 98, Ø 57, протяж. 18 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов 100, Ø 108, протяж. 7х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов 100, Ø 57, протяж. 5 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов 102, Ø 57, протяж. 2 х 2  Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов 103-121, Ø 219, протяж. 213,24  Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов 103-121, Ø 219, протяж. 190,885  Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов 103-121, Ш 100, протяж. 84 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Филиппова 55, Ø 108, протяж. 63 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Филиппова 55, Ø 89, протяж. 69 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Филиппова 55, Ø 89, протяж. 15 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Филиппова 55, Ø 89, протяж. 12 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. К.Филиппова 55, Ø 76, протяж. 13 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Филиппова 57, Ø 76, протяж. 6 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø125 мм, 148 м Инв.№ 15 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø76 мм, 83.6 м Инв.№ 16 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø76 мм, 42 м Инв.№ 17 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø125-300 м Ø150-210 м Инв.№ 332 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø200 -50 м Ø150-100 м Инв.№ 364 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø150 – 280 м Инв.№ 365 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø150 – 163 м Инв.№ 366 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| **Теплотрасса, адрес объекта: Орловская обл., г.Ливны, ул.Орловской, д.10-а:** |  |
| Теплотрасса Ø2 19 мм, 285 м Инв.№ 19 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| **Орловская обл., г. Ливны, ул. М. Горького, д. 26 теплотрассы от ТК до домов:** |  |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Горького 20, Ø 57, протяж. 56 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Горького 21, Ø 57, протяж. 19 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Горького 25, Ø 57, протяж. 5 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Горького 27, Ø 32, протяж. 13 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Горького, 18, Ø 89, протяж. 75 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Горького, 26, Ø 108, протяж. 4  Орловская обл., г. Ливны, ул.Горького, 11, Ø 108, протяж. 75,5 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Дзержинского 100, Ø 108, протяж. 37 х 2  Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Филиппова, 60-64, Ø 159, протяж. 44,83  Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Филиппова, 60-64, Ø 76, протяж. 16  Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Филиппова, 60-64, Ø 100, протяж. 19  Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Филиппова, 60-64, Ø 219, протяж. 37,92  Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Филиппова, 60-64, Ø 159, протяж. 29,28  Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Филиппова, 60-64, Ø 40, протяж. 6,5 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Филиппова 43, Ø 125, протяж. 40 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Филиппова 43, Ø 125, протяж. 9 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. К.Филиппова 43, Ø108, протяж. 54 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. К.Филиппова 43, Ø 57, протяж. 38 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Филиппова 45, Ø57, протяж. 40 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Филиппова 51, Ø 108, протяж. 2 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Филиппова 51, Ø 108, протяж. 33 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. К.Филиппова 51, Ø 89, протяж. 94 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Филиппова 51, Ø 57, протяж.8 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Филиппова 49, Ø 57, протяж. 40 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. К.Филиппова 49, Ø 57, протяж. 28 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Филиппова 47, Ø89 , протяж. 74 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. К.Филиппова 47, Ø57 , протяж. 30 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Филиппова 47 а, отопление, Ø89 , протяж. 8 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина 6, Ø 25, протяж. 12 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина 4, Ø 89, протяж. 32 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина 4, Ø 57, протяж. 11 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина, 4, Ø 58, протяж. 12 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина 8, Ø 76, протяж. 5 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина 10, Ø 108, протяж. 17 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина 10, Ø 57, протяж. 3 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина 12, Ø 76, протяж. 44 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина 2, Ø57 , протяж. 35 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов 92, Ø 159, протяж. 7 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Др.Народов 92, Ø 108, протяж. 18 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов 92, Ø 108, протяж. 14 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Др.Народов 92, Ø 108, протяж. 34х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Др.Народов 92, Ø 108, протяж. 2 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов 92, Ø 57, протяж. 29 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов, 86, Ø108 , протяж.2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов, 127, Ø108 , протяж.22 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов, 127, Ø108 , протяж.18 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов, 129, Ø 108, протяж.18 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| **Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина,5 теплотрассы от ТК до домов:** |  |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Горького 50, Ø 108, протяж. 22х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Горького 42, Ø 108, протяж. 7х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Горького 49, Ø 57, протяж. 12х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Горького, 41, Ø 57, протяж. 6 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Горького, 43, Ø 219, протяж. 4 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина 22, Ø 108, протяж. 3х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина, 18 (и Дзержинского, 97) , Ø159 , протяж. 20 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Свердлова 43, Ø 89, протяж. 12х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Свердлова 43, Ø 89, протяж. 20х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Свердлова 47, Ø 89, протяж. 8х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов 161, Ø 57, протяж. 52х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов 165: Ø 108, протяж. 21х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Отопление, Ø 76/57, протяж. 21х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Г/водоснабжение, Ø 76/58, протяж. 21х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Пушкина 2, Ø 89, протяж. 4х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Пушкина 4, Ø 57, протяж. 36х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Пушкина 7, Ø 89, протяж. 1х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Пушкина, 3, Ø 159, протяж. 14 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Пушкина, 10, Ø 89, протяж. 15х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Поликарпова 3, Ø 89, протяж. 36х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Поликарпова 3, Ø 89, протяж. 18х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Поликарпова 7, Ø 108, протяж. 5х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Отопление Ø 108, протяж. 36х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Поликарпова 7: Ø 89/57, протяж. 8х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Г/водоснабжение, Ø 89/57, протяж. 46х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Поликарпова 7, Ø 89/57, протяж. 25х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Поликарпова 7, Ø 89/57, протяж. 14х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Поликарпова 7, Ø 89/57, протяж. 34х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Поликарпова 7, Ø 89/57, протяж. 14х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Поликарпова 7, Ø 89/57, протяж. 22х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Поликарпова 7, Ø 57, протяж. 58х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Поликарпова, 5-а, Ø 59, протяж.24 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Поликарпова, 5-а, Ø 50/32, протяж.24 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| **адрес объектов: Орловская обл., г.Ливны, ул.Свердлова, д.66:** |  |
| Теплотрасса Ø89, 23 м Инв.№ 1 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø76 мм ,17 м Инв.№ 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ду 50 – 22 \* 2 м,Ду 76-15\*2 Инв.№ 22 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса 900 м. -Ø150 Инв.№ 33 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Теплотрасса 400 м. -Ø150 Инв.№ 35 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø 150 – 200 м,Ø 100 – 200 м. Инв.№ 66 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø 100 – 52 м Инв.№ 76 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø 200 – 400 м. Инв.№ 165 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø150- 100 м Инв.№ 363 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø150- 15 м Инв.№ 5 19 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø100 – 116 м Инв.№ 994 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| **Орловская обл., г. Ливны, ул.Свердлова, д. 66 теплотрассы от ТК до домов:** |  |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Дзержинского 101: Ø 57, протяж. 6x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| 1 ввод Ø 32, протяж. 2x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| 2 ввод Ø 57, протяж. 7x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина, 22 а, Ø57 , протяж. 5x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина 24, Ø 57, протяж. 39x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина, 26, Ø 89, протяж.40 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Свердлова 50, Ø 57, протяж. 6x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Свердлова 52, Ø57 , протяж. 8x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Свердлова 54, Ø 57, протяж. 5x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Свердлова 56, Ø 57, протяж. 5x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Свердлова, 58 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Свердлова 64, Ø 159, протяж. 24x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Свердлова 66, Ø 159, протяж. 28x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов 147, Ø 159, протяж. 56x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов 147, Ø 159, протяж. 22x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов 147, Ø 57, протяж. 23x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов, 149 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Пушкина 18, Ø 57, протяж. 12x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Пушкина 16, Ø 89, протяж. 15x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Пушкина 16, Ø 89, протяж. 13x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г.Ливны, ул. К.Маркса, 147: | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 76 мм, 16 м Инв.№6 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 76 мм , 16 м Инв № 7 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 76 мм ,38 м Инв.№ 8 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 150 – 100 м. Инв.№ 396 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 114 – 200 м. Инв.№ 487 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 150 – 35 м Ø 76 – 57 м Инв.№ 944 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса – 42 метрадиаметром 108 мм Инв.№ 1009 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса – 74 метрадиаметром 108 мм Инв.№ 1010 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса 190 м Ø102-190 м Инв.№ 1909 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 89 мм, 190 м. Ø 76 мм 25 м Инв.№ 10023 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| **Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Маркса, д. 147 теплотрассы от ТК до домов:** |  |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Дзержинского 91, Ø 76, протяж. 42x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Дзержинского 92, Ø 76, протяж. 5x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Дзержинского 92 б, Ø 76, протяж. 2x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Дзержинского 92 б, Ø 108, протяж. 10x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Свердлова 46, Ø108 , протяж. 11x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Маркса 147, Ø 219, протяж. 18x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Маркса 147, Ø 76, протяж. 6x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Маркса 149, Ø 89, протяж.6x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Маркса 153, Ø 108, протяж. 5x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Маркса, 117, 117-а Ø 76, протяж.22 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Маркса, 117 Ø 76, протяж. 22 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Маркса, 145 и 145-а, Баня Ø 76, протяж.22 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Маркса, 125, №12 Ø 76, протяж.18 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Маркса, 125, №12 Ø 108, протяж.233,2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Маркса, 125, №12 Ø 45, протяж.17,6 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Маркса, 125, №12 Ø 57, протяж.140,3 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Маркса, 125, №12 Ø 76, протяж.199,6 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Маркса, 125, №12 Ø 38, протяж.11,6 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Маркса, 125, №12 Ø 159, протяж.206,8 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Маркса, 125, №12 Ø 89, протяж.182 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Маркса, 120, Ø57 , протяж.30 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Маркса 143, Ø 76, протяж. 38x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Маркса 108, Ø 57, протяж. 10x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Крестьянская 122, Ø 89, протяж. 80x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Крестьянская 122, Ø 89, протяж. 12x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Крестьянская 122, Ø 57, протяж. 2x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Крестьянская 122, Ø 57, протяж. 6x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Крестьянская 137 Ø108 , протяж. 36x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Крестьянская 139: отопл. Ø108 , протяж. 18x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Г./водоснабж. Ø 57/57 , протяж. 18x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Крестьянская, 148 Ø 25, протяж.5 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Крестьянская, 148 Ø 25, протяж.5 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Крестьянская (филиал ДС №12) Ø57 , протяж.25 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Крестьянская, 143 Ø 57, протяж.25 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Крестьянская, 143-145, Ø 57, протяж.25 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Крестьянская, 143-145, Ø 57, протяж.50 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина1, Ø 108, протяж. 8x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина 3, Ø 108, протяж. 7x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина, 7, Ø 108, протяж.7 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина, 1-а, Ø 57, протяж.24 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина,11, Ø 57, протяж.40 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина 9, Ø 125, протяж. 63x2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| **здание котельной (мастерские участка №1) Орловская обл., г. Ливны, ул. Карла Маркса,145:** | Техническое состояние удовлетворительное, требуется ремонт кирпичной кладки стен и кровли. |
| Теплотрасса Ø 100 – 200 м Инв.№ 189 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Станок токарный Инв.№ 896 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Таль ручная Инв.№ 912 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Таль электрическая Инв.№913 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Станок заточной СМН- 188 Инв.№ 971 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Станок сверлильный МН-25Л Инв.№ 972 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Станок М-1 63Н-1 Инв.№981 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Сварочный аппарат ВД 306С Инв.№ 1046 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Орловская обл., г.Ливны ул.К.Маркса,д.117Теплотрасса Ø150 – 300 м Инв.№ 54 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г.Ливны ул.К.Маркса,д.117Теплотрасса Ø50 – 80 м Ø100 -200 м Инв.№ 252 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г.Ливны ул.К.Маркса,д.117Теплотрасса Ø150 – 400 м Инв.№ 10000 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина 20, Ø 57, протяж. 5 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина 23, Ø 57, протяж. 5 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина 34, Ø 57, протяж. 1 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Свердлова 37, Ø 108, протяж. 4 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Свердлова 48, Ø 57, протяж. 3 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Горького 35, 37, Ø 57, протяж. 7 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Горького 35, 37, Ø 57, протяж. 14 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Дзержинского 106, Ø 108, протяж. 2 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Дзержинского 106, Ø 89, протяж. 42 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Дзержинского 108"а", Ø 57, протяж. 10 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Дзержинского 103, Ø 108, протяж. 7 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Дзержинского 103, Ø 89, протяж. 13 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Маркса 141, Ø 57, протяж. 3 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Маркса 114, Ø 108, протяж. 4 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.К.Маркса 118, Ø 108, протяж. 9 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов 155, Ø 89, протяж. 27 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Др.Народов 163, Ø 108, протяж. 16 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Пушкина 1, Ø 108, протяж. 29 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Свердлова, 61, протяж. 16 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Дзержинского, 104, протяж. 27 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Дзержинского, 94, протяж. 7 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Дзержинского, 96, протяж. 7 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Ленина, 11, протяж. 10 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Горького,8, Ø 100, протяж. 34,4 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Горького,8, Ø57, протяж. 13 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Горького,8, Ø 100, протяж. 32,6 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Горького,8, Ø 32, протяж. 25 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Горького,4, Ø 150, протяж. 83,4 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Горького,4, Ø 100, протяж. 20 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Горького,4, Ø 150, протяж. 177,4 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Горького,6, Ø 100, протяж. 9 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Горького,6, Ø 76, протяж. 56 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| **11)** Объекты от источника тепловой энергии ОАО «Квадра» Ливенская ТЭЦ |  |
| **ЦТП №1, адрес объекта: Орловская обл., г.Ливны, ул.Октябрьская, д.7а** | Техническое состояние удовлетворительное, требуется ремонт кровли. |
| Насос К-45/30 Инв.№ 672 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос К-45/30 Инв.№ 673 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Водонагреватель Инв.№ 674 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Водонагреватель Инв.№ 675 | Техническое состояние удовлетворительное пригоден к эксплуатации. |
| Водонагреватель Инв.№ 676 | Техническое состояние удовлетворительное пригоден к эксплуатации. |
| Водонагреватель Инв.№ 677 | Техническое состояние удовлетворительное пригоден к эксплуатации. |
| Подогреватель водоводный Инв.№ 678 | Техническое состояние удовлетворительное пригоден к эксплуатации. |
| Подогреватель водоводный Инв.№ 679 | Техническое состояние удовлетворительное пригоден к эксплуатации. |
| Эл.щит с учетом эл.энергии Инв.№ 680 | Техническое состояние удовлетворительное пригоден к эксплуатации. |
| Теплотрасса 25м. Ø 100 Инв.№ 681 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса 110м. Ø100.Инв.№ 952 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø114-55 п.м.в двухтрубном Инв.№1057 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Задвижка чугунная ДУ-100 Инв. № 1101 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Задвижка чугунная ДУ-100 Инв.№ 1102 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Задвижка чугунная ДУ-100Инв.№ 1103 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Задвижка чугунная ДУ-100 Инв.№ 1104 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Задвижка чугунная ДУ-100 Инв.№ 1105 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Задвижка чугунная ДУ-100 Инв.№ 1106 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Преобразователь частоты и давления Инв.№ 2965 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Регулирующий прибор РС29.2 Инв.№ 2967 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| **ЦТП 2, адрес объекта: Орловская обл., г.Ливны, ул.Октябрьская, 19** | Техническое состояние удовлетворительное, требуется ремонт кровли. |
| Теплотрасса Ø89-20м.Инв.№ 826 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø108-170М. Инв. № 827 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø108-120М.Инв.№ 828 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 108- 155 м .Инв. № 829 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 237-150м.Инв.№ 830 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø133-140м.Инв.№831 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø133-150м.Инв.№832 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 325-350м.,Ø 530-150м. Инв.№ 833 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Теплотрасса в двухтрубном исполнении Ø 250-1140м Инв.№ 834 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 89-200м. Инв.№ 835 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø 219-300м. Инв.№ 836 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø 89-70м. Инв.№ 837 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 219 – 30 м., Ø 159-30 м. Инв. № 838 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса 60м- Ø 133 Инв. № 839 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса 100м.-Ø133 Инв.№ 840 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса 30 м Ø 89 Инв. № 841 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса 25 м Ø 150,120 м Ø108. Инв.№ 842 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Инв.№ 844 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Подогреватель Инв.№ 845 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Подогреватель Инв.№ 846 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Подогреватель Инв.№ 847 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Подогреватель Инв.№ 848 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Подогреватель Инв.№849 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Водоподогреватель d 325 С4М Инв.№993 | Техническое состояние удовлетворительное пригоден к эксплуатации. |
| Прочее сантехническое оборудование Инв.№ 853 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос ВК 10/45 АИР Инв №998 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос ВК 10/45 Инв.№ 1094 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Задвижка чугунная ДУ-80Инв.№ 1109 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Задвижка чугунная ДУ-80 Инв.№ 1110 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 89-5м Инв.№2947 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Регулирующий прибор РС29.2 Инв.№ 2966 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Микрорайон №3, г.Ливны, Орловская обл: |  |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Гайдара 9: |  |
| Отопление, Ø 108, протяж. 120 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Октябрьская 1: |  |
| Отопление, Ø 89, протяж. 15 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Октябрьская 11: |  |
| Отопление 1 ввод, Ø 108, протяж. 14 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| 1 ввод, Ø 108, протяж. 5 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| 2 ввод, Ø 89, протяж. 18 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| 2 ввод, протяж. 5 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Октябрьская 15: |  |
| Отопление 1 ввод, Ø 108, протяж. 75 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| 2 ввод Ø 108, протяж. 75 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Октябрьская 1а: |  |
| Отопление 1ввод, Ø 89, протяж. 55 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/в, Ø57/57, протяж. 55 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Отопление 2 ввод, Ø89, протяж. 57 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/в, Ø57/57, протяж. 57 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Октябрьская 1 б: |  |
| Отопление, Ø108, протяж. 18 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/в, Ø76/57, протяж. 18 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Отопление, Ø108, протяж. 14 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/в, Ø76/57, протяж. 14 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Октябрьская 3: |  |
| Отопление, Ø159, протяж. 70 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/в, Ø125/76, протяж. 70 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Октябрьская 7: |  |
| Отопление, Ø108, протяж. 12 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/в, 108, протяж. 12 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Отопление, Ø108/32, протяж. 12 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/в, Ø108/32, протяж. 12 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Октябрьская 7 а: |  |
| Отопление, Ø108, протяж. 25 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/в, Ø32/32, протяж. 25 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Октябрьская 9: |  |
| Отопление, Ø108, протяж. 60 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Г/в, Ø108, протяж. 14 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Г/в, Ø57/25, протяж. 80 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| **ЦТП №6, адрес объекта: Орловская обл., г.Ливны, ул. Мира, д.144** | Техническое состояние удовлетворительное, требуется ремонт кровли. |
| Насос ц/б ВК-5/24 Инв.№652 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос ц/б ВК-5/24 Инв № 653 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Эл.щит с учетом эл. энергии Инв.№655 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Магнитный пускатель Инв.№656 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Магнитный пускатель Инв.№657 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Магнитный пускатель Инв.№658 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Магнитный пускатель Инв.№659 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Рубильник Инв. № 661 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Подогреватель Инв. № 663 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Подогреватель скоростной Инв. № 664 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Подогреватель ПП2-9-7-4 Инв. № 2949 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Подогреватель ПП2-9-7-4 Инв. № 2950 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Гайдара 6: |  |
| Отопление, Ø89, протяж. 16 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/в, Ø57/42, протяж. 16 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Мира 138: |  |
| Отопление, Ø219, протяж. 70 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/в, Ø159/108, протяж. 70 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Мира 140, Ø159, протяж. 20 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Мира 140, Ø159, протяж. 120 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Мира 140, Ø108/89, протяж. 20 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Мира 140, Ø108/89, протяж. 120 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Октябрьская 12 а, Ø89, протяж. 20 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Октябрьская 15 а, Ø89, протяж. 5 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Октябрьская 31: Ø89, протяж. 5 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Отопление, Ø89, протяж. 7 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| г/в, Ø57/42, протяж. 20 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Октябрьская 33: | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Отопление, Ø159, протяж. 30 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/в, Ø76/57, протяж. 30 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Гайдара, 10-а, Ø 57, протяж. 15х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Гайдара, 5, протяж. 4 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Гайдара, 8, протяж. 3 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| **ЦТП №№3,4 адрес объектов: Орловская обл., г.Ливны, ул.Гайдара,д.4, ул.Октябрьская, д.33** | Техническое состояние удовлетворительное, требуется ремонт кровли. |
| Тепловой пункт Инв.№ 757 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 325 – 837 м Ø 219 – 491 м Инв.№ 764 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Бойлер 12 Инв.№ 765 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Бойлер 12 Инв.№ 766 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Бойлер 12 Инв.№ 767 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Бойлер 12 Инв.№ 768 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Бойлер 12 Инв.№ 769 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Бойлер 12 Инв.№ 770 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Бойлер 12 Инв.№ 771 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Бойлер 12 Инв.№ 772 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Насос ц/б Д-200/95 Инв.№775 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос ц/б Д-200/95 Инв.№ 776 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Бойлер 12 Инв.№ 780 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Бойлер 12 Инв.№ 781 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Бойлер 12 Инв.№ 782 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Бойлер 12 Инв.№ 783 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Бойлер 12 Инв.№ 784 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Бойлер 12 Инв.№ 785 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Бойлер 12 Инв.№ 786 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Бойлер 12 Инв.№ 787 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Бойлер 12 Инв.№ 788 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Бойлер 12 Инв.№ 789 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Бойлер 12 Инв.№ 790 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Бойлер 12 Инв.№ 791 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Бойлер 12 Инв.№ 792 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Бойлер 12 Инв.№ 793 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Бойлер 12 Инв.№ 794 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Бойлер 12 Инв.№ 795 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос ц/б К 45/30 Инв.№799 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос ц/б К 45/30 Инв.№800 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Электрощит Инв.№ 801 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Электрощит Инв.№ 802 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Электрощит Инв.№ 803 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Электрощит Инв.№ 804 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø 80-30 м Инв.№805 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 100 – 106 м Инв.№ 806 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 100 – 20 м Ø50 – 20 м Инв.№ 807 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 108 – 6 м Инв.№ 808 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 108 – 34 м Ø 50 -34 м Инв.№ 809 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 108-114 м Инв№ 810 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 108 – 220 м Инв.№ 811 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø 80 – 100 м Ø50 -100 м Инв.№ 812 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø100 – 68 м Ø50 -68 м Инв.№ 813 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø80 – 30 м Инв.№814 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø100 – 20 м Инв.№ 815 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø150 – 100 м Инв.№ 816 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø139 – 70 м Инв.№ 817 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø80 – 60 м Инв.№818 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 219 – 228 м Инв.№ 819 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø219 - 100 м Инв.№ 820 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø108 -24. 5 м Инв.№ 821 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø219 – 300 м Инв.№ 822 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø108 – 18 м Инв.№ 823 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø150- 150 м Инв.№ 824 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø108 – 90 м Инв.№ 825 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Вертикально-сверлильный станок Инв.№ 910 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Аппарат ВД-306 Инв.№ 973 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Водоподогреватель d-273Инв.№ 985 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Водоподогреватель d 325С4М Инв.№ 992 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Счетчик холодной воды Инв.№ 1120 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Грязевик Инв.№ 1153 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Гайдара 6: |  |
| Отопление, Ø89, протяж. 16 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/в, Ø57/42, протяж. 16 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Мира 138: |  |
| Отопление, Ø219, протяж. 70 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/в, Ø159/108, протяж. 70 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Мира 140, Ø159, протяж. 20 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Мира 140, Ø159, протяж. 120 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Мира 140, Ø108/89, протяж. 20 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул. Мира 140, Ø108/89, протяж. 120 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Октябрьская 12 а, Ø89, протяж. 20 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Октябрьская 15 а, Ø89, протяж. 5 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Октябрьская 31: Ø89, протяж. 5 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Отопление, Ø89, протяж. 7 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| г/в, Ø57/42, протяж. 20 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Октябрьская 33: |  |
| Отопление, Ø159, протяж. 30 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/в, Ø76/57, протяж. 30 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Гайдара, 10-а, Ø 57, протяж. 15х2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Гайдара, 5, протяж. 4 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Гайдара, 8, протяж. 3 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| **ЦТП 5, адрес объекта: Орловская обл., г.Ливны, ул.Денисова, д.5** | Техническое состояние удовлетворительное, требуется ремонт кровли. |
| Подогреватель водоводный Инв.№ 690 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Подогреватель водоводный Инв.№ 691 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Подогреватель водоводный Инв.№ 692 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Подогреватель водоводный Инв.№ 693 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Подогреватель водоводный Инв.№ 694 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Подогреватель водоводный Инв.№ 695 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Подогреватель водоводный Инв.№ 696 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Подогреватель водоводный Инв.№ 697 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Подогреватель водоводный Инв.№ 698 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Подогреватель водоводный Инв.№ 699 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос ц/б К 1 60/70 Инв.№700 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос ц/б К 1 60/70 Инв.№701 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Щит управления с учетом эл. энергии Инв.№ 708 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Щит управления с учетом эл. энергии Инв. № 709 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Рубильник ЯПБ Инв. № 716 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø300 – 115 м Инв. № 718 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 200-15м Инв № 719 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 200-200м Инв.№ 720 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø100-50м Инв.№ 721 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 80-6м Инв.№722 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 80-40м Инв.№723 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 150-240м Инв.№ 724 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø 100-50м Инв.№ 725 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 50-100м Инв.№ 726 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 80-10м Инв.№727 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 80-6м Инв.№728 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 100 - 10м Инв.№ 729 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 100-35м Инв.№ 730 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 100-8м Инв.№731 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 100-20м Инв.№ 732 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø150 - 125 м Инв.№ 733 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 100 – 220 м Инв.№ 734 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø 80-16м Инв.№735 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø150 – 480 м Инв.№ 736 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 100 – 8 м Инв.№ 737 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 100 -380 м Инв.№ 738 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 80-380 м Инв № 739 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 60-40м Инв.№ 740 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 150- 100м Инв.№ 741 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 100-70м Инв.№ 742 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 100- 100м Инв.№ 743 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 80-4м Инв.№744 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 80-5м Инв.№745 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 150- 120м Инв.№ 746 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 80-10м Инв.№747 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 60-25м Инв.№748 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 80-45м Инв.№749 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 80-50м Инв.№ 750 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 80-30м Инв.№751 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 100- 16 м Инв.№ 752 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 100-90м Инв.№ 753 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 80-4м Инв.№754 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 80-260мИнв.№ 755 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø 300-595 м Инв.№ 855 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 200-43м Инв.№ 856 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 300-530м Инв.№ 857 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 200-310 м Инв.№ 858 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Сварочный аппарат Инв.№898 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Теплотрасса Ø 219-85. 5 мØ 159-151.5 м Ø 219-61.5 м Инв.№ 941 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 108 – 44 м Инв.№1011 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Теплотрасса Ø 500 – 2100 м Инв.№ 1854 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации, требуется частичная замена трубопроводов и ремонт теплоизоляции. |
| **ЦТП №7, адрес объекта: Орловская обл., г.Ливны, ул.Победы, д.9** | Техническое состояние удовлетворительное, требуется ремонт кровли. |
| Подогреватель скоростной Инв.№ 665 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Подогреватель скоростной Инв.№ 666 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Подогреватель скоростнойИнв.№ 667 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Подогреватель скоростной Инв.№ 668 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Насос ВК-5/24 Инв.№ 669 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Насос ВК-5/24 Инв.№ 670 | Находится в рабочем состоянии, требуется замена. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Денисова 7: |  |
| Отопление, Ø89, протяж. 8 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/в, Ø57/42, протяж. 8 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Денисова 11: |  |
| Отопление, Ø89, протяж. 25 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/в, Ø57/42, протяж. 25 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Денисова 13: |  |
| Отопление, Ø76, протяж. 8 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Г/в, Ø57/32, протяж. 8 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Денисова 22, Ø108, протяж. 25 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Мира 178, Ø89, протяж. 50 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Мира 180, Ø89, протяж. 40 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Мира 150, Ø89, протяж. 30 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Селищева 1, Ø108, протяж. 8 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Селищева 2, Ø89, протяж. 16 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Селищева 16 а: | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Отопление - 1 ввод, Ø89, протяж. 9 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| - 2 ввод, Ø89, протяж. 9 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Победа 1, Ø108, протяж. 17 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Денисова 32 "а", Ø 159, протяж. 2 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Денисова 32 "б", Ø 108, протяж. 5 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Мира 197, Ø 108, протяж. 7 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Мира 199, Ø 76, протяж. 10 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Мира 201, Ø 89, протяж. 5 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Победа 5, Ø 159, протяж. 15 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Победа 9, Ø 89, протяж. 12 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Победы 3, Ø 159, протяж. 14 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Селищева, 24-а, протяж. 45 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Денисова, 30-а, протяж. 7 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |
| Орловская обл., г. Ливны, ул.Денисова, 24, протяж. 14 х 2 | Техническое состояние удовлетворительное пригодна к эксплуатации. |

начальник управления муниципального

имущества администрации г. Ливны Г.Н. Смагин

начальник управления ЖКХ администрации

г. Ливны Н.С. Ефанов

начальник отдела имущественных отношений

управления муниципального имущества

администрации г. Ливны Т.В. Горшкова

начальник юридического отдела

администрации г. Ливны И.В. Ивлева