Форма 2.2.Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | МУП «Водоканал» |
| ИНН | 5702000554 |
| КПП | 570201001 |
| Местонахождение (адрес) | 303854 г.Ливны Орловская обл ул.Хохлова 6 а |

д) Показатели эффективности реализации инвестиционной программы на 2012 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей <2> | Значения  показателей  на предыдущий отчетный  период | Значения  показателей на текущий  отчетный  период | Ожидаемые  значения  после  реализации  мероприятия |
| Наименование мероприятия <3> | **»** | | |
| Срок окупаемости, лет |  |  |  |
| Перебои в снабжении потребителей  (часов на потребителя) | 0 | 0 |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) | 24ч/день | 24ч/день | 24ч/день |
| Уровень потерь (%) | 9 | 9 | 8 |
| Износ систем коммунальной  инфраструктуры (%), в том числе: | 60 | 60 | 60 |
| - оборудование водозаборов | 60 | 60 | 60 |
| - оборудование системы очистки воды |  |  |  |
| - оборудование системы  транспортировки воды | 60 | 60 | 60 |
| Обеспеченность потребления товаров  и услуг приборами учета (%) | 100 | 100 | 100 |
| Доля потребителей в жилых домах,  обеспеченных доступом к  коммунальной инфраструктуре (%) | 100 | 100 | 100 |
| Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) | 48500 | 48181 | 49000 |
| Удельное водопотребление (куб. м/  чел.) | 10 | 10 | 9,5 |
| Расход электроэнергии на выработку  1 куб. м воды, кВт.ч/куб. м | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Расход электроэнергии на передачу 1 куб. м воды, кВт.ч/куб. м | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Количество аварий, всего, ед. | 0 | 0 | 0 |
| Количество аварий на 1 км сетей  холодного водоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 |
| Производительность труда на 1  человека,куб.м./чел. | 12000 | 12000 | 11800 |
| Другие показатели, предусмотренные  инвестиционной программой |  |  |  |
|  |  |  |  |