Форма 4. Информация об основных потребительских

характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых

организаций и их соответствии государственным и иным

утвержденным стандартам качества

за 2012 год [<1>](consultantplus://offline/main?base=RLAW127;n=19933;fld=134;dst=100723)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | МУП «Водоканал» |
| ИНН | 5702000554 |
| КПП | 570201001 |
| Местонахождение (адрес) | 303854 Г.Ливны Орловск.обл ул.Хохлова 6а |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | 0 |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику  (менее 24 часов в сутки) | 0 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи  холодной воды | 0 |
| Общее количество проведенных проб, в том числе по  показателям: | 9815 |
| мутность | 1963 |
| цветность | 1963 |
| хлор остаточный общий: | 1963 |
| хлор остаточный связанный | - |
| хлор остаточный свободный | - |
| общие колиформные бактерии | 1963 |
| термолерантные колиформные бактерии | 1963 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: | 0 |
| мутность | 0 |
| цветность | 0 |
| хлор остаточный связанный | 0 |
| хлор остаточный свободный | 0 |
| общие колиформные бактерии | 0 |
| термолерантные колиформные бактерии | 0 |