Форма4. Информация об основных потребительских

характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых

организаций и их соответствии государственным и иным

утвержденным стандартам качества

за \_2012 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | МУП «Водоканал» |
| ИНН | 5702000554 |
| КПП | 570201001 |
| Местонахождение (адрес) | 303854 г.Ливны ул. Хохлова 6а |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Показатель |
| Аварийность канализационных сетей (единиц на км) | 0 |
| Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км) | 0 |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных  (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 412 |
| взвешенные вещества | 36 |
| БПК5 | 36 |
| аммоний-ион | 132 |
| нитрат-анион | 132 |
| фосфаты (по Р) | 36 |
| нефтепродукты | 36 |
| микробиология | 4 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие  очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам  (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных  (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 22 |
| взвешенные вещества | 0 |
| БПК5 | 12 |
| аммоний-ион | 0 |
| нитрат-анион | 0 |
| фосфаты (по Р) | 10 |
| нефтепродукты | 0 |
| микробиология | 0 |