АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г.Ливны ул. Мира. д.221

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

57-57-06/006/2010-096

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета

45%

6. Степень фактического износа  -

7. Год последнего капитального ремонта  -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  -

9. Количество этажей  5

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир  165

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

-

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-

18. Строительный объем  	10802	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3138,4		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  2059,3		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  1079,1		кв. м

20. Количество лестниц  3		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

173,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	238,2	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  -	905,6	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | трещины в кладке |
| 3. Перегородки | кирпичные | изъяны, отклонения от вертикали |
| 4. Перекрытия | ж/б блоки | трещины на потолках |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | совмещенная вентилируемая | после капремонта |
| 6. Полы | дощатые, окрашены | местами стертость окраски |
| 7. Проемы | 2-х створные, окрашены | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | простые, окрашены |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | оштукатурено, побелено, окрашено, оклеено обоями | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | напряжением 230В | в рабочем состоянии |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | от центральной сети |  |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | от квартальной котельной |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |