Приложение 2

К Конкурсной документации

п е р е ч Е н Ь

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных  домах  города Ливны, являющихся  объектами конкурса

|  | Виды работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подметание земельного участка в летний период | регулярно |
| 2. | Уборка мусора с газона | регулярно |
| 3. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 1 раз в неделю |
| 4. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада |
| 5. | Ликвидация наледи | Регулярно |
| 6. | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | Регулярно по мере необходимости |
| 7. | Вывоз твердых бытовых отходов | согласно договора с МУП « Коммунальный сервис» |
| 8. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация и расконсервация систем центрального отопления, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов. | 2 раз в год |
| 9. | Ремонт т и укрепление входных дверей. | По мере необходимости. |
| 10. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств. | проверка исправности канализационных вытяжек 1 раз в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 1 раз в год. |
| 11. | Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения |
| 12. | Дератизация | 2 раза в год |
| 13. | Дезинсекция | 2 раза в год |
| 16. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения. | прочистка канализационного лежака по мере необходимости при засорах. Проверка исправности канализационных вытяжек 1 раз в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 1 раз в год. |
| 17. | Регулировка и наладка систем отопления | Постоянно во время отопительного периода |
| 18. | Выполнение заявок населения | протечка кровли : 3сутки(ок), замена разбитого стекла:3-30 сутки(ок), неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования :1 сутки. |