Показатели и индикаторы мониторинга выполнения инвестиционной программы МУП «Водоканал» «О развитии системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  г. Ливны на 2011-2013 годы» в сфере водоотведения и очистки сточных вод за 1 квартал 2013 года.

| № п/п | Показатели мониторинга | 1 квартал 2013 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность снабжения потребителей услугами |  |  |  |
| 1.1 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | 0 |  |  |
|  | Протяженность сетей, км | 89,6 |  |  |
| 1.2 | Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг, часов | 0 |  |  |
|  | Количество потребителей, страдающих от отключений, человек | 0 |  |  |
|  | Численность населения муниципального образования, человек | 49873 |  |  |
| 1.3 | Продолжительность поставки услуг, час/день | 24 |  |  |
|  | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов | 2160 |  |  |
|  | Количество дней в отчетном периоде | 90 |  |  |
| 1.4 | Количество замененного оборудования, единиц | 0 |  |  |
|  | Общее количество установленного оборудования: -самотечных сетей, км. -напорных сетей, км. | 76,5 13,1 |  |  |
| 1.5 | Износ систем коммунальной инфраструктуры, % |  |  |  |
|  | Оборудование транспортировки стоков, % | 80,0 |  |  |
|  | Оборудование системы очистки стоков, % | 80,0 |  |  |
| 1.6 | Фактический срок службы оборудования, лет |  |  |  |
|  | Оборудование транспортировки стоков, лет | 4 |  |  |
|  | Оборудование системы очистки стоков, лет | 4 |  |  |
| 1.7 | Нормативный срок службы оборудования, лет |  |  |  |
|  | Оборудование транспортировки стоков, лет | 5 |  |  |
|  | Оборудование системы очистки стоков, лет | 5 |  |  |
| 1.8 | Возможный остаточный срок службы оборудования, лет |  |  |  |
|  | Оборудование транспортировки стоков, лет | 1 |  |  |
|  | Оборудование системы очистки стоков, лет | 1 |  |  |
| 1.9 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 56,37 |  |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | 50,51 |  |  |
| 2 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| 2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей, % |  |  |  |
|  | Оборудование транспортировки стоков, % |  |  | 11,46 |
|  | Оборудование системы очистки стоков, % |  |  | 17,69 |
| 2.2 | Фактическая производительность оборудования, тыс. куб. м. |  |  |  |
|  | Оборудование транспортировки стоков, тыс. куб. м. | 6,19 |  |  |
|  | Оборудование системы очистки стоков, тыс. куб. м. | 6,19 |  |  |
| 2.3 | Установленная производительность оборудования, тыс. куб. м. |  |  |  |
|  | Оборудование транспортировки стоков, тыс. куб. м. | 54 |  |  |
|  | Оборудование системы очистки стоков, тыс. куб. м. | 35 |  |  |
| 3. | Доступность услуг для потребителей |  |  |  |
| 3.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % |  |  | 67,32 |
|  | Численность населения, получающего услуги водоотведения и очистки сточных вод, человек |  |  | 33576 |
|  | Численность населения муниципального образования, чел. |  |  | 49873 |
| 3.2 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % |  |  | 0,55 |
|  | Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения и очистки сточных вод, руб. |  |  | 49,77 |
|  | Денежные доходы населения, руб. |  |  | 9000,0 |
| 3.3 | Протяженность построенных сетей, км |  |  | 0 |
| 3.4 | Удельное водоотведение, куб. м. на чел. |  |  | 9,81 |
|  | Объем реализации услуг населению, тыс. куб. м. |  |  | 329,4 |
| 3.5 | Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м., % |  |  | 3,676 |
|  | Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, руб. на куб. м. в сутки |  |  | 7351 |
|  | Удельная нагрузка на новое строительство, куб. м. в сутки на 1 кв. м. |  |  | 0,15 |
|  | Средняя рыночная стоимость 1 кв. м. жилья, рублей |  |  | 30000,0 |
| 4. | Эффективность деятельности |  |  |  |
| 4.1 | Рентабельность деятельности, % |  | 0,168 |  |
|  | Финансовые результаты деятельности организации, тыс. руб. | 12,3 |  |  |
|  | Выручка организации, тыс. руб. | 7313,3 |  |  |
| 4.2 | Уровень сбора платежей, % | 94,0 |  |  |
|  | Объем средств, собранных за услуги, тыс. руб. | 6874,5 |  |  |
|  | Объем начисленных средств за услуги, тыс. руб. | 7313,3 |  |  |
| 4.3 | Эффективность использования энергии (энергоемкость), кВтч/куб. м. | 0,89 |  |  |
| 4.4 | Эффективность использования персонала (трудоемкость), чел./км. | 0,48 |  |  |
|  | Численность персонала, человек | 43 |  |  |
|  | Протяженность сетей, км. | 89,6 |  |  |
| 4.5 | Производительность труда, куб. м. на чел. | 11830,23 |  |  |
| 4.6 | Период сбора платежей, дней | 5,4 |  |  |
|  | Количество дней в отчетном периоде | 90 |  |  |
|  | Объем выручки от реализации, тыс. руб. | 7313,30 |  |  |
|  | Объем дебиторской задолженности, тыс. руб. | 438,8 |  |  |
| 5. | Источники инвестирования инвестиционной программы |  |  |  |
| 5.1 | Всего инвестиций за отчетный период, тыс. руб. | 891,3 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Финансовые средства, полученные от применения установленных надбавок к тарифам, тыс. руб. | 887,6 |  |  |
|  | Финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение, тыс. руб. | 3,7 |  |  |