### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня    2020 г.                                                                                             №  34

г. Ливны

| Об утверждении нормативов состава сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения города Ливны Орловской области |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения» администрация города Ливны   п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить  нормативы состава сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения города Ливны, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации города Ливны от 16 мая 2014 года № 45 «Об утверждении условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения города Ливны», от 7 февраля 2019 года № 22 « Об утверждении дифференцированной ставки платы за сброс загрязняющих веществ в систему канализации города Ливны», от 27 февраля 2020 года №12 «О внесении изменений в постановление администрации города от 7 февраля 2019 года N 22 "Об утверждении дифференцированной ставки платы за сброс загрязняющих веществ в систему канализации города Ливны"    признать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник» и разместить  на сайте http://www.adminliv.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ливны по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству А.И. Кожухова

Глава города                                                                                                     С.А. Трубицин

Приложение

к постановлению администрации

города Ливны

от  30 июня 2020 г. №  34

Нормативы состава сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения города Ливны

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Норматив (мг/дм3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Азот аммонийный | 2,33 |
| 2 | БПКполн. | 45,5 |
| 3 | Взвешенные вещества | 201,1 |
| 4 | Железо | 0,36 |
| 5 | Медь | 0,0065 |
| 6 | Нефтепродукты | 0,31 |
| 7 | СПАВ | 0,49 |
| 8 | Сульфаты | 97,4 |
| 9 | Сухой остаток | 901 |
| 10 | Фосфаты (по Р) | 0.56 |
| 11 | Фториды | 0,91 |
| 12 | Хлориды | 177,6 |
| 13 | Цинк | 0,037 |