### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2013 год		                                                                       №102

г. Ливны

Об утверждении муниципальной программы

"Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры города Ливны Орловской области

на 2014-2028 годы".

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года              № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30 декабря 2004 года       № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением администрации города от 05 марта 2013 года   № 11 «О разработке, утверждении и реализации муниципальных программ на территории города Ливны Орловской области», Уставом города  Ливны, администрация города  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить муниципальную программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ливны Орловской области на 2014-2028 годы " (приложение).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник»                          и разместить на сайте http://www.adminliv.ru.

- Контроль за исполнением программы возложить на первого заместителя главы администрации города Трубицина С.А.

Глава города							                  Л.И.Фаустов

Приложение к постановлению администрации от 30 декабря 2013 года №102

# Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

города Ливны Орловской области

на 2014 – 2028 годы»

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ливны Орловской области на 2014-2028 годы" (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| Заказчик Программы | Администрация города Ливны |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны (далее – управление ЖКХ) |
| Организатор Программы | Управление ЖКХ |
| Основная цель и задачи Программы | Основными целями для реализации Программы являются: - повышение надежности работы систем водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - повышение качества предоставления коммунальных услуг населению; - стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг); - повышение качества очистки и обеззараживания питьевой воды и сточных вод; - обеспечение экологической безопасности; - повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами. |

|  | Основными задачами Программы являются: - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; - привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг; - увеличение доли капитально отремонтированных жилых домов в общей площади жилищного фонда города Ливны; - снижение количества аварий в сетях жилищно-коммунального комплекса; - расчет надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение. |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2014 - 2028 годы. Этапы осуществления Программы: первый этап (1 очередь) - с 2014 года по 2016 год; второй этап (расчетный срок) - с 2017 года по 2028 год. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация города Ливны (управление муниципального имущества, управление жилищно-коммунального хозяйства, комитет по экономике, предпринимательству и торговле |
| Соисполнители Программы | - МУП «Водоканал» - МУП «Комсервис» - МГТ «Ливмежрайгаз» ОАО «Орёлоблгаз» - Ливенский МФЭС ОАО «Орёлоблэнерго» - ООО «Орелтеплогаз» |

| Объем и источники финансирования Прогр999аммы | Прогнозируемая общая стоимость выполнения мероприятий Программы составляет 192 215,0 тыс. рублей*, в том числе: первый этап – 71 595 тыс. рублей* 2014 год – 26 415 тыс. рублей - Ливенский МФЭС ОАО «Орёлоблэнерго» - 16 915 тыс. рублей - МУП «Водоканал» - 6 500 тыс. рублей - МУП «Комсервис» - 3 000 тыс. рублей 2015 год – 25 031 тыс. рублей - Ливенский МФЭС ОАО «Орёлоблэнерго» - 13131 тыс. рублей - МУП «Водоканал» - 8 700 тыс. рублей - МУП «Комсервис» - 3 200 тыс. рублей 2016 год – 20 149 тыс. рублей - Ливенский МФЭС ОАО «Орёлоблэнерго» - 7 449 тыс. рублей - МУП «Водоканал» - 9 700 тыс. рублей - МУП «Комсервис» - 3 000 тыс. рублей второй этап (расчетный срок - с 2017 года по 2028 год) – 120 620 тыс. рублей*. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. * - кроме финансовых затрат МГТ «Ливмежрайгаз» ОАО «Орёлоблгаз», ООО «Орелтеплогаз» |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы | - Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учётом повреждения оборудования) - Износ коммунальных систем - Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяжённости - Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяжённости - Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: - Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал, - Удельный расход топлива (газ), м³/Гкал - Обеспеченность потребителей приборами учёта, % - Количество несанкционированных свалок |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры; - снижение эксплуатационных затрат; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - улучшение экологического состояния окружающей среды. - развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - улучшение экологической обстановки в зонах действия котельных. - развитие систем водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения |
|  | - повышение экологической безопасности на территории города; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории города; - улучшение экологического состояния города; обеспечение надлежащего сбора, вывоза и утилизации твердых и жидких бытовых отходов. |
| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют администрация города Ливны, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством. Непосредственное руководство Программой осуществляет управление ЖКХ |

- 1. Обоснование  необходимости разработки Программы

Программа разработана в соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210–ФЗ «Об основах регулирования цен и тарифов предприятий коммунального комплекса». Программа направлена на осуществление мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективой строительства и ввода в эксплуатацию жилья и объектов социальной инфраструктуры.

Необходимость разработки и реализации Программы на территории города обусловлена перспективой развития городского округа, общим состоянием коммунального хозяйства, которое должно обеспечить необходимый объем и уровень электро–, тепло–, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с учётом планируемого ввода объектов жилья и социальной инфраструктуры в 2014–2028 годах.

Наличие утверждённой Программы является необходимым условием для  участия в отборе субъектов Российской Федерации, который проводится Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству,  на предоставление субсидий из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства».

Программой предусматривается строительство, модернизация и реконструкция объектов в сфере электро–, тепло–, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, снижение их сверхнормативного износа, обеспечение доступного, надёжного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, привлечение средств как бюджетных, так  и внебюджетных источников.

Разработка Программы выполнялась на основе данных организаций коммунального хозяйства города в соответствии с документом территориального планирования – Генеральным планом города Ливны.

Реализация Программы должна обеспечить:

- увеличение объёмов строительства объектов социальной инфраструктуры и жилья;

- модернизацию и  обновление  коммунальной  инфраструктуры города Ливны, в том числе:

- развитие сетей и объектов электро–, тепло–, водоснабжения и водоотведе-ния для обеспечения подключения дополнительных нагрузок при строи-тельстве новых жилых домов и объектов социальной инфраструктуры;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- улучшение экологического состояния городской окружающей среды;

- обеспечение повышения надежности и качества оказываемых потребителям коммунальных услуг.

В соответствии с Программой организациями коммунального комплекса на основании условий технического задания, утверждаемого главой администрации города, разрабатываются инвестиционные программы и выполняются расчёты и обоснования необходимых финансовых ресурсов. Для достижения баланса между интересами потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересами самих коммунальных предприятий в соответствии с механизмом, установленным Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210–ФЗ «Об основах регулирования цен и тарифов пред-приятий коммунального комплекса», на основе этих программ подготав-ливаются предложения о размере платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

- 2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями для реализации Программы являются:

- повышение надежности работы систем водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и теплоснабжения  в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению;

- стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг);

- повышение качества очистки и обеззараживания питьевой воды и сточных вод;

- обеспечение экологической безопасности;

- повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами.

Основными задачами Программы являются:

  - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

  - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

  - привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

  - снижение издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

  - увеличение доли капитально отремонтированных жилых домов в общей площади жилищного фонда города Ливны;

  - снижение количества аварий в сетях жилищно-коммунального комплекса;

  - расчет надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение

- 3. Сроки реализации Программы

- Программа разработана на 15 лет.

- Срок реализации Программы: 2014 - 2028 годы.

- 4. Перечень  программных мероприятий

Программа включает этапы строительства, реконструкции и модернизации объектов  электро–, тепло–, водоснабжения и водоотведения на 2014–2028 годы по следующим разделам:

Раздел 1. Энергоснабжение.

Раздел 2. Газоснабжение.

Раздел 3. Теплоснабжение.

Раздел 4. Водоснабжение.

Раздел 5. Водоотведение.

Раздел 6. Сбор и утилизация бытовых отходов

4.1 Раздел 1. Энергоснабжение.

Электроэнергия между потребителями распределяется от существующих подстанций мощностью от 160 кВА до 630 кВА. Все трансформаторные подстанции находятся в удовлетворительном состоянии.

Перспективное развитие

Город Ливны является энергодефицитным – значительная часть требуемой энергии поступает из-за пределов области. Для повышения надежности электроснабжения, покрытия роста нагрузок потребуется реконструкция существующих и строительство новых сетей и ПС 220-35 кВ. С этой целью была проведена реконструкция с заменой оборудования и увеличением мощности ПП «Ливенская ТЭЦ» ОАО «Квадра» - «Центральная генерация», построена новая линия 110кВ для отбора мощности с данного предприятия. Учитывая прирост потребления мощностей и, исходя из загрузок существующих трансформаторов городской сети, необходимо строительство новых ПС, которые в своем потреблении заберут нагрузки строящихся районов и освободят мощности для прироста центра города.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей на расчетный период строительства определены по данным укрупненных показателей РД 34.20.185-94* «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Электрические нагрузки жилых зданий определены по СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Трансформаторная мощность определена с условием размещения объектов и коэффициента загрузки трансформаторов от 60-70%.

Количество и мощность трансформаторов в ТП необходимо выбрать в зависимости от категории электроснабжения подключаемых потребителей и их расчетной нагрузки, допустимой перегрузки трансформаторов в аварийном режиме и рекомендуемого коэффициента загрузки трансформаторов представлены в таблицу 1

Перечень мероприятий по замене, реконструкции и строительству новых сетей электроснабжения представлен в приложении 1 к Программе.

Таблица 1

Таблица выбора мощности трансформаторных подстанций

| № п/п | Наименование | Жилые дома |  |  | Общественные и произв. здания |  | Нагрузка на шинах ТП |  |  | Косинус cos | Выбранная мощность трансфор-матора | Коэф. загрузки трансфор-матора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во чел. | Удельная мощность кВт/чел. | Нагрузка кВт | Нагрузка кВт | Коэф. участия в max нагрузке | Активная кВт | Реактивная кВАр | Полная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Северо-западная часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными, малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами | 6390 | 0,41 | 2620 | - | 0,9 | 2358 | 684 | 2455 | 0,96 |  |  |
| 2 | Жилая застройка, подлежащая трансформации |  |  |  | 60 | 0,8 | 48 | 40,8 | 63 | 0,9 |  |  |
| 3 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами |  |  |  | 72 | - | 72 | 21 | 75 | 0,96 |  |  |
| 4 | Зона промышленных и коммунальных предприятий |  |  |  | 512 | 0,8 | 500 | 240 | 554 | 0,96 |  |  |
| 5 | Зона развития промышленных территорий |  |  |  | 100 | 0,8 | 80 | 38 | 100 | 0,96 |  |  |
| 6 | Зона режимных территорий |  |  |  | 100 | 0,8 | 80 | 38 | 100 | 0,96 | РП – 1 шт. с ТП | (2х250) 0,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20 | 9 | 18 | 0,9 | 6 шт. (2х250) | 0,6 |
| Северная и центральная части города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными, малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами, зона общественно-жилого назначения и исторического центра города | 14407 | 0,41 | 5907 | - | 0,9 | 5316 | 1541 | 5535 | 0,96 |  |  |
| 2 | Зона дачных участков и садоводства |  | 0,46 |  | 60 | 0,8 | 1174 | 340 | 1222 | 0,96 |  |  |
| 3 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами |  |  |  | 225 | 0,9 | 203 | 59 | 211 | 0,96 |  |  |
| 4 | Зона промышленных и коммунальных предприятий |  |  |  | 370 | 0,8 | 296 | 142 | 328 | 0,96 |  |  |
| 5 | Промзастройка, подлежащая трансформации |  |  |  | 400 | 0,4 | 160 | 77 | 177 | 0,96 |  |  |
| 6 | Зона делового общественного и коммерческого назначения |  |  |  | 500 | 0,4 | 200 | 96 | 221 | 0,9 |  |  |
| 7 | Зона учреждений здравоохранения и соцзащиты |  |  |  | 250 | 0,4 | 100 | 48 | 110 | 0,9 | РП – 1шт. с ТП (2х630) | 0,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Зона объектов высшего и среднего профессионального образования |  |  |  | 450 | 0,4 | 180 | 86 | 200 | 0,9 | 3 шт. (2х630) | 0,6 |
| 9 | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20 | 9 | 18 | 0,9 | 5 шт. (2х250) | 0,6 |
| Восточная часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными, малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами | 14545 | 0,41 | 5964 | - | 0,9 | 5367 | 1556 | 5588 | 0,96 |  |  |
| 2 | Зона дачных участков и садоводства |  | 0,46 |  | 460 | 0,8 | 368 | 107 | 383 | 0,9 |  |  |
| 3 | Зона промышленных и коммунальных предприятий |  |  |  | 260 | 0,8 | 208 | 100 | 231 | 0,9 |  |  |
| 4 | Зона развития промышленных территорий | 900 | 0,25 |  | 200 | 0,8 | 160 | 77 | 178 | 0,96 |  |  |
| 5 | Зона инженерно-технических сооружений водоотведения и водозаборов |  |  |  |  |  | 200 | 96 | 222 | 0,9 |  |  |
| 6 | Зона кладбищ |  |  |  |  |  | 10 | 5 | 11 | 0,9 |  |  |
| 7 | Зона режимных территорий |  |  |  | 100 | 0,8 | 80 | 38 | 100 | 0,9 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  | 125 | 0,8 | 100 | 48 | 111 | 0,9 |  |  |
| 9 | Зона делового общественного и коммерческого назначения |  |  |  | 1000 | 0,4 | 400 | 192 | 444 | 0,9 | РП – 1шт. с ТП (2х400) | 0,6 |
| 10 | Зона учреждений здравоохранения и соцзащиты |  |  |  | 50 | 0,4 | 20 | 10 | 25 | 0,9 | 8 шт. (2х400) | 0,6 |
| 11 | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20 | 9 | 18 | 0,9 | 5 шт. (2х250). | 0,6 |
| Южная часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными, малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами | 2988 | 0,41 | 1225 | - | 0,9 | 1103 | 320 | 1108 | 0,96 |  |  |
| 2 | Зона промышленных и коммунальных предприятий |  |  |  | 260 | 0,8 | 208 | 100 | 231 | 0,9 |  |  |
| 3 | Зона кладбищ |  |  |  |  |  | 10 | 5 | 11 | 0,9 | РП – 1шт. с ТП (2х400) | 0,6 |
| 4 | Зона делового общественного и коммерческого назначения |  |  |  | 2000 | 0,4 | 800 | 384 | 887 | 0,9 | 3 шт. (2х400) | 0,6 |
| 5 | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20 | 9 | 18 | 0,9 | 2 шт. (2х250). | 0,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юго-западная часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными, малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами | 21778 | 0,41 | 8930 | - | 0,9 | 8096 | 2330 | 8368 | 0,96 |  |  |
| 2 | Зона дачных участков и садоводства |  | 0,46 |  | 460 | 0,8 | 368 | 107 | 383 | 0,9 |  |  |
| 3 | Жилая застройка, подлежащая трансформации |  |  |  | 300 | 0,8 | 240 | 115 | 266 | 0,9 |  |  |
| 4 | Зона промышленных и коммунальных предприятий |  |  |  | 1850 | 0,8 | 1480 | 710 | 1642 | 0,96 |  |  |
| 5 | Промзастройка, подлежащая трансформации |  |  |  | 400 | 0,4 | 160 | 77 | 177 | 0,9 |  |  |
| 6 | Зона делового общественного и коммерческого назначения |  |  |  | 800 | 0,4 | 320 | 154 | 355 | 0,9 | 3 шт. (2х400) | 0,6 |
| 7 | Зона учреждений здравоохранения и соцзащиты |  |  |  | 400 | 0,4 | 160 | 77 | 177 | 0,9 | РП – 2 шт. с ТП (2х630) | 0,6 |
| 8 | Зона объектов высшего и среднего профессионального образования |  |  |  | 900 | 0,4 | 3600 | 173 | 399 |  | 8 шт. (2х630) | 0,6 |
| 9 | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20 | 9 | 18 | 0,9 | 8 шт. (2х250). | 0,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Западная часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами | 950 | 0,41 | 390 | - | 0,9 | 351 | 102 | 365 | 0,96 |  |  |
| 2 | Зона промышленных и коммунальных предприятий |  |  |  | 598 | 0,8 | 478 | 138 | 497 | 0,9 |  |  |
| 3 | Зона развития промышленных территорий |  |  |  | 200 | 0,8 | 160 | 77 | 178 | 0,9 |  |  |
| 4 | Зона делового общественного и коммерческого назначения |  |  |  | 2000 | 0,8 | 1600 | 768 | 1774 | 0,9 | РП – 1шт. с ТП (2х250) | 0,6 |
| 5 | Зона кладбищ |  |  |  | 50 | 0,8 | 40 | 12 | 42 | 0,9 | 4 шт. (2х250) | 0,6 |
| 6 | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20 | 9 | 18 | 0,9 | 2 шт. (2х250). | 0,6 |

4.2 Раздел 2. Газоснабжение.

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение города Ливны развивается в основном на базе природного газа и частично на сжиженном газе. Природный газ подается в город от существующей ГРС «Ливны». ГРС имеет один выход газа давлением   p ≤ 0,6 МПА

Схема распределения газа по давлению 3-х ступенчатая:

Высокого II категории	 	p ≤ 0,6 МПА

Среднего			          p ≤ 0,3 МПА

Низкого				p ≤ 0,003 МПА

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты ГРП и ШРП.

Всего в городе ГРП —  6  шт; ШРП — 152 шт.

В основном по городу проложен газопровод высокого давления

P= ≤ 0,6 МПА, к нему подключаются ГРП для снижения давления газа до среднего, низкого. Газопровод среднего давления проложен по ул. Московская, ул. К.Маркса, пл. Победы. К газопроводам низкого давления подключаются существующие мелкие котельные, жилые дома.

Количество квартир в городе всего – 22157 шт., газифицированных природным газом  —   22110  шт., сжиженным газом — 47 шт.

Сжиженный газ поставляется в город в баллонах из газонаполнительного пункта МГТ «Ливмежрайгаз»  ОАО  Орёлоблгаз».

Существующая застройка в городе: усадебного типа; 2-х; 3-х этажная, 5-ти этажная и многоэтажная. Общая площадь существующей жилой застройки в городе – 1057,6 тыс.м2, в том числе секционной жилой застройки – 667,1 тыс.м2, индивидуально – усадебной – 390,5 тыс.м2.

В домах установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы.

В многоэтажной застройке газ по газопроводам низкого давления подается на пищеприготовление и частично на горячее водоснабжение от проточных газовых водонагревателей для 5-ти этажной застройки. Отопление и горячее водоснабжение многоэтажной застройки - централизованное от существующих котельных и ТЭЦ. Охват населения централизованным теплоснабжением – 64%. Газ к отопительным котельным и ТЭЦ подается по газопроводам высокого давления.

Годовой расход газа населением составляет – 72,705 млн. нм3/год, коммунальными предприятиями – 20,110 млн. нм3/год, промышленностью – 49,132 млн. нм3/год. Охват  населения  газоснабжением в границах города 100%.

Протяженность существующих магистральных газовых сетей в г. Ливны : высокого давления— 55,54 км;

среднего давления — 6,84 км;

низкого давления — 278,48 км.

Потребности газа на пищеприготовление, отопление, горячее водоснабжение для  жилого фонда представлены в таблицах 1-2.

Направления  использования  газа:

-   технологические   нужды   промышленных  предприятий;

- хозяйственно-бытовые  нужды населения,   в том  числе – пищеприготовление;

-    топливо для  теплоисточников.

Таблица  1

Расход газа на коммунально-бытовые нужды

| № п/п | Наименование районов и площадок строительства | Жилой фонд, тыс.м2 | Население | Годовой расход газа, млн. нм³/год | Часовой расход газа, нм³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Cуществующий жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная и малоэтажная застройка застройка | 390,5 | 18683 | 6,16 | 2680,6 |
| 2 | Малоэтажная и средней этажности застройка | 250,7 | 11994 | 1,583 | 719,64 |
| 3 | Зона малоэтажной и среднеэтажной застройки под развитие многоэтажного строительства | 38,7 | 1852 | 0,244 | 133,34 |
| 4 | Многоэтажная застройка | 339,2 | 16229 | 2,142 | 952,1 |
| 5 | Общественно-жилая зона | 11,5 | 550 | 0,0726 | 40,33 |
| 6 | Зона исторического центра города | 27 | 1292 | 0,171 | 94,75 |
| Всего |  | 1057,6 | 50600 | 10,373 | 4620,76 |

Таблица 2

Расход газа на отопление, вентиляцию

и горячее водоснабжение жилого фонда

| № п/п | Наименование районов и площадок строительства | Жилой фонд, тыс.м2 | Население | Годовой расход газа, млн. нм³/год | Часовой расход газа, нм³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I Существующий жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная и малоэтажная застройка | 390,5 | 18683 | 25,398 | 10319,44 |
| 2 | Малоэтажная и средней этажности застройка | 250,7 | 11994 | 11,34 | 4311,1 |
| 3 | Зона малоэтажной и среднеэтажной застройки под развитие многоэтажного строительства | 38,7 | 1852 | 1,766 | 667,92 |
| 4 | Многоэтажная застройка | 339,2 | 16229 | 13,7 | 5195,83 |
| 5 | Общественно-жилая зона | 11,5 | 550 | 0,806 | 304,17 |
| 6 | Зона исторического центра города | 27 | 1292 | 1,891 | 713,33 |
| Всего |  | 1057,6 | 50600 | 54,901 | 21511,79 |

Перспективное развитие

Проектными решениями сохраняются направления использования газа, при этом значительно увеличивается доля его использования для восточной части города «Восточный» микрорайон. Новый «Восточный» микрорайон предлагается для включения в городской округ в целях перспективного его развития.

Восточная часть города

Восточная часть города проектируется под усадебную и многоэтажную застройку и объекты соцкультбыта. Для газоснабжения восточного микрорайона необходимо проложить газопроводы высокого и низкого давления. От существующего газопровода II категории, проложенного от ул. Хохлова в направлении на г. Елец, запроектирован газопровод высокого давления к  восточному микрорайону города. К этому газопроводу будут подключены проектируемые ШРП №17, №18, №19 , № 7, №8 и ШРП №5 и №6  расположенные в восточной и юго-восточной части города.

Шкафное ГРП  №17 служит для подачи газа низкого давления в жилую застройку с общим расходом газа – 753 нм3/час.

Для газоснабжения проектируемых котельных в этих застройках устанавливаются ШРП №7, №8 общий расчётный расход газа которых составляет – 4720 нм 3 /час.

Для газоснабжения новых усадебных застроек запроектированы ШРП №18 и №19 и газопроводы высокого давления к ним.

Северо-восточная часть города

Газоснабжение усадебных застроек расположенных на территориях садовых участков в северо-восточной части горда будет осуществляться от существующих ШРП и газопроводов среднего и низкого давления.

Для газоснабжения проектируемой котельной №4 предлагается установить ШРП №4 и построить газопровод среднего давления по ул. Московская.

Западная часть города

В западной части  города предлагается к строительству участок многоэтажной застройки в районе ул. Совхозная и школа в районе ул. Орловская - ул. 2-я Стрелецкая. Газ используется на пищеприготовление и  как топливо для проектируемых котельных № 1, № 2. Котельная № 1 служит для отопления и горячего водоснабжения проектируемой застройки. Котельная № 2 для отопления проектируемой школы.

Для газоснабжения котельной № 1  предусматривается установка ШРП № 1 с расходом газа - 383 нм 3 /час и газопровод высокого давления, проложенный в районе пер. Малый.

Газоснабжение котельной № 2 предполагается осуществлять от проектируемого ШРП № 2 и газопровода высокого давления проложенного от ул. Орловская.  Расчётный расход газа на ШРП № 2 составляет – 337 нм 3 /час.

Юго-западная часть города

Жилая застройка в юго-западной части города представлена индивидуально – усадебным сектором. Газ используется на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, а также  как топливо для проектируемых котельных.

Для снабжения газом  жилой застройки и котельных соцкультбыта   запроектирован ШРП № 13 и газопровод высокого давления с точкой подключения на ул. Мира. Этот же газопровод снабжает газом котельные № 11, № 12 и ШРП к ним. Газоснабжение проектируемой котельной № 10 осуществляется от существующего газопровода высокого давления проложенного по ул. Заводская и от проектируемого ШРП № 10.

Южная часть города

Южная часть города представлена застройкой индивидуально-усадебного сектора и проектируемым детским садом на ул. Садовая.

Для газоснабжения усадебного сектора предлагается установка ШРП № 14 и строительство газопровода высокого давления по ул. Пухова. Для газоснабжения проектируемой котельной №9 по ул. Садовая предлагается установка ШРП № 9 и строительство газопровода высокого давления по ул. Садовая.

На 1-ую очередь в пределах существующей границы города на свободных от застройки территориях предлагается новое строительство и реконструкция в центральной части города.

Газ на участки нового строительства и в реконструируемые кварталы средне-, малоэтажной и индивидуально-усадебной жилой застройки будет подаваться по существующим и новым газопроводам высокого, среднего и низкого давления.

На 1-ую очередь запроектированы : 4 - котельные , 7- ШРП, газопроводы высокого давления - 2,94 км .

Всего в городе к расчётному сроку запроектировано 11 новых котельных и ШРП к ним, а так же  7 ШРП для газоснабжения новых жилых застроек. Протяжённость газопроводов высокого давления к расчётному сроку увеличится на  5,9 км, среднего давления на 0,1 км.

Общий расход газа на сохраняемый существующий жилой фонд (при выбытии 59 тыс. м2 общей площади) составит — 28709,71 нм³/час (без учёта промышленности).

Новое перспективное строительство предполагает дальнейшее развитие инфраструктуры всего газового хозяйства г. Ливны (строительство новых и реконструкцию существующих газопроводов и ГРП).

Общий расход газа на новое строительство к расчётному сроку составит — 25198,22 нм³/час, в том числе на I-ую очередь — 8161,41 нм³/час.

Суммарный расход газа на г. Ливны, учитывающий существующее положение и перспективное развитие города к расчётному сроку составит — 53907,93  нм³/час  (без учета расхода газа на промышленные нужды).

Годовые и часовые расходы газа представлены в таблицах 3-4.

Расход газа на коммунально-бытовые нужды

Таблица  3

| № п/п | Наименование районов и площадок строительства |  | Жилой фонд, тыс.м2 | Население |  |  | Годовой расход газа, млн. нм³/год |  |  | Часовой расход газа, нм³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I очередь (2014 – 2016г.г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Свободные территории: Многоэтажная застройка В районе ул.Совхозная |  | 15,75 |  | 511 |  |  | 0,067 |  | 37,47 |
| 2 | Малоэтажная застройка: Ул.Московская, восточнее ул.1-ой Пушкарской, южнее ул. Заливенской, сл. Беломестное |  | 25,9 |  | 841 |  |  | 0,277 |  | 154,18 |
| 3 | Реконструируемые территории: в квартале ул. Свердлова, М.Горького, Др.Народов, Пушкина |  | 11 |  | 357 |  |  | 0,047 |  | 26,18 |
| 4 | Малоэтажная застройка в кварталах существующей индивидуальной жилой застройки |  | 153,45 |  | 4982 |  |  | 1,645 |  | 782,89 |
| Всего |  |  | 206,1 |  | 6691 |  |  | 2,036 |  | 1000,72 |
| Расчётный срок (2017 – 2028 г.г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Свободные территории: Многоэтажная застройка | 210,0 |  |  |  | 6000 |  | 0,792 | 373,58 |  |
| 2 | Малоэтажная застройка, индивидуально-усадебный сектор | 53,5 |  |  |  | 1528 |  | 0,504 | 265,39 |  |
| 3 | Реконструируемые территории: Многоэтажная застройка в кварталах существующей жилой застройки | 17,5 |  |  |  | 500 |  | 0,066 | 36,67 |  |
| 4 | Малоэтажная застройка в кварталах существующей индивидуальной жилой застройки | 374,4 |  |  |  | 10697 |  | 3,53 | 1597,3 |  |
| Всего |  | 655,4 |  |  |  | 18725 |  | 4,892 | 2272,94 |  |

Таблица 4

Расход газа на отопление, вентиляцию

и горячее водоснабжение жилого фонда

| № п/п | Наименование районов и площадок строительства | Жилой фонд, Тыс.м2 | Население | Годовой расход газа, Млн нм³/год | Часовой расход газа, нм³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |
| I очередь (2014 – 2016г.г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Свободные территории: Многоэтажная застройка В районе ул.Совхозная | 15,75 | 511 | 0,739 | 275,28 |
| 2 | Малоэтажная застройка: Ул.Московская, восточнее ул.1-ой Пушкарской, южнее ул. Заливенской, Беломестное | 25,9 | 841 | 1,969 | 820,83 |
| 3 | Реконструируемые территории: в квартале ул. Свердлого, М.Горького, Др.Народов, Пушкина | 11 | 357 | 0,517 | 192,36 |
| 4 | Малоэтажная застройка в кварталах существующей индивидуальной жилой застройки | 153,45 | 4982 | 11,67 | 4865,28 |
| Всего |  | 206,1 | 6691 | 14,895 | 6153,75 |
| Расчётный срок (2017 – 2028 г.г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Свободные территории: Многоэтажная застройка | 210,0 | 6000 | 9,711 | 3623,6 |
| 2 | Малоэтажная застройка, индивидуально-усадебный сектор | 53,5 | 1528 | 2,00 | 834,17 |
| 3 | Реконструируемые территории: Многоэтажная застройка в кварталах существующей жилой застройки | 17,5 | 500 | 0,81 | 301,94 |
| 4 | Малоэтажная застройка в кварталах существующей индивидуальной жилой застройки | 374,4 | 10697 | 16,251 | 6775 |
| Всего |  | 655,4 | 18725 | 28,772 | 11534,71 |

Перечень мероприятий по замене, реконструкции и строительству новых сетей газоснабжения на период с 2014 по 2028 г.г. представлен в приложении 2 к Программе.

4.3 Раздел 3. Теплоснабжение.

Существующее положение

Площадь существующего жилого фонда составляет 1057.6 тыс.м2 , в том числе:

- малоэтажной застройки – 390.5 тыс.м2

- среднеэтажной застройки – 327.9 тыс.м2

- многоэтажной застройки – 339.20 тыс.м2

Потребность в тепле по всему городу составляет

Qовг = 214.38 МВт / 184.82 Гкал/ч

из них:

а) малоэтажной застройки – 94.50 МВт /  81.47 Гкал/ч

б) среднеэтажной застройки – 68.48 МВт / 59.02 Гкал/ч

в) многоэтажной застройки – 51.40 МВт/ 44.31 Гкал/ч

По объектам соцкультбыта:  Qовг = 48.02 МВт /41.40 Гкал/ч

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора и объектам соцкультбыта покрываются централизованными системами теплоснабжения от существующих источников тепла, перечень которых см. таблицу №1.

В этот перечень входят как муниципальные котельные, так и ряд ведомственных котельных.

Общая тепловая мощность данных котельных для жилой застройки составляет      Qовг = 282.0Гкал/ч и 25 тн/пара в час.

Охват населения централизованным теплоснабжением составляет 64%.

Усадебная застройка имеет индивидуальное поквартирное отопление от собственных теплогенераторов, с использованием природного газа.

Следует отметить и тот факт, что в существующих котельных основное и вспомогательное оборудование физически и морально устарело и требует реконструкции с заменой на более теплоемкое и эффективное оборудование с вложением новых инвестиций.

И как следствие, закрыты:

- котельная по ул. Свердлова, 66;

- котельная по ул. Горького, 26;

- котельная по ул. Горького, 50;

- котельная по ул. Орджоникидзе;

- котельная по ул. К. Маркса, 147;

с переводом их тепловой нагрузки на новую котельную по ул. Орджоникидзе, мощностью  Q = 38 МВт.

Кроме того, намного улучшится экологическая обстановка в данном районе в связи с уменьшением вредных выбросов в атмосферу.

Транспортировка тепла от котельных и ТЭЦ производится по распределительным внутриквартальным сетям.

Теплоносителем для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения является горячая вода с параметрами  Т = 130 – 70оС, t = 95 – 70оС, для систем горячего водоснабжения t = 50о С.

Системы теплоснабжения в основном закрытые, тупиковые с насосной циркуляцией, двухтрубные и частично – четырехтрубные.

Прокладка трубопроводов в основном подземная в железобетонных каналах и частично – надземная на опорах.

Диаметр трубопроводов – от Ø 500 мм  – Ø 25 мм  включительно.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 71,0 км.

Тепловые сети, на отдельных участках эксплуатируются более 15 лет, подлежат реконструкции с заменой трубопроводов.

Перечень источников теплоснабжения приведён в таблице 1 настоящего раздела.

Таблица 1

Перечень источников теплоснабжения

| № п/п | Адрес котельной | Наименование организации или ведомствен- ная принадлежность/ район обслуживания | Тип котлов, количество | Установ- ленная мощ- ность котлов, кВт | Вид топлива | Количество потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Жилые дома |  | Учебные заведения |  | Администра- тивные здания |  | Медицинские учреждения |  | Промыш- ленные и др. объекты |  |
|  |  |  |  |  |  | Ед | Чел. | Ед | Чел. | Ед. | Чел. | Ед. | Чел. | Ед. | Чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ул. Энергетиков, | Ливенская ТЭЦ/ (микрорайоны №3, 4, 7) | ТП-45/39 4шт КВГМ-50 3шт КУ50/150 КГТ 42/440 1 шт. | 33,7 МВт 58,1 МВт 33,7 МВт | газ мазут | 111 | 19820 | 15 | 8353 | 58 | 595 | 4 | 56 |  |  |
| 2 | ул. Орджоникидзе | ООО "Орелтеплогаз" (БМК – 40 центральная часть города) | КВГМ-11,63-115Н 2шт, КВГМ-7,56-115Н 2шт | 38 380 | газ Д/т | 134 | 7435 | 14 | 3557 | 98 | 1613 | 3 | 668 | - | - |
| 3 | ул. Заливенская, | ООО "Орелтеплогаз " (мк/р-н Заливенский) | КВС-2 2шт | 1160 | газ | 3 | 455 | 1 | 20 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 4 | ул . Советская | ООО «Орелтеплогаз» (мк/р-н УПП ВОС) | КВА-1,0 6шт Gт-309Е 3шт | 6910 | газ | 12 | 1132 | 2 | 913 | 3 | 25 | - | - | 1 | 10 |
| 5 | ул. Садовая | ООО «Орелтеплогаз» (мк/р-н Беломестное) | Хопер-100 3шт | 300 | газ | 2 | 44 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ул. Пухова | ООО «Орелтеплогаз» (мк/р-н Беломестное) | КЧМ-5 4шт | 400 | газ | - | - | 1 | 262 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ул. Аникушкина | ООО «Орелтеплогаз» (мк/р-н Заливенский) | Хопер-100 2шт Gт-309 1 шт. | 500 | газ | - | - | 1 | 153 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ул. Березовая | ООО «Орелтеплогаз» (мк/р-н Роддома) | Е1/9 2шт Факел - 4шт | 5820 | газ | 2 | 360 | 0 | 0 | - | - | 1 | 250 | - | - |
| 9 | ул. Фрунзе | ООО «Орелтеплогаз» (мк/р-н Нефтебазы) | Хопер-100 3шт | 300 | газ | 3 | 134 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ул. 2-я Стрелецкая | ООО «Орелтеплогаз» (мк/р-н ул. Орловской) | КВА-0,2 5шт | 1000 | газ | 1 | 214 | 1 | 163 | - | - | - | - | - |  |
| ВЕДОМСТВЕННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Фрунзе | ЗАО «Приокский Терминал» (мк/р-н Нефтебазы) | ДКВР-2,5/13 2шт | 4,3 МВт | газ мазут | 6 | 331 | - | - | 1 | 30 | - | - | 1 | 40 |

Перспективное развитие

Новое строительство представлено:

- индивидуальная малоэтажная застройка – F = 374..4 тыс.м2

- многоэтажные жилые здания – F = 254.85 тыс. м2

- усадебная застройка – F = 232.85 тыс.м2

Потребность в тепле определена по укрупненным измерениям согласно нормативным данным  и частично по аналогам типовых проектов.

В основу расчетов было принято:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 27оС;

- продолжительность отопительного периода:

- для жилья и соцкультбыта – 207 сут.;

- для детских садов, школ, больниц – 222 сут.;

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология и геофизика» при расчете часового и годового расхода топлива была принята нормативная норма расхода в кг.у.т. для выработки 1 Гкал/ч тепла в количестве – 158.7 кг.у.т. при среднем КПД котельного агрегата и теплогенератора – 90%. («Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными коммунальными теплоэнергетическими установками» - МДК4 - 05.2005).

Общий расход тепла по новым площадкам составляет:

- для жилья Qовг = 53.90МВт/ 46.47 Гкал/ч;

- для объектов соцкультбыта Qовг = 35.57 МВт/ 30.67 Гкал/ч

и других объектов, не вошедших в перечень составляет

Qовг = 5022 МВт/43.20 Гкал/ч

Распределение тепловых потоков представлено в таблице 2 настоящего раздела.

Таблица 2

Баланс тепловых потоков

| Площадки и их застройка | Потребность в тепле в МВт/Гкал/ч | Отпуск тепла в МВт/Гкал/ч | Баланс тепла в МВТ/Гкал/ч |  | Расход газа в т.у.т. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дефицит | резерв | часовой | годо- вой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующий жилой фонд |  |  |  |  |  |  |
| а) индивидуальная и малоэтажная застройка | 94.50 81.47 | 101.12 87.17 | - | - | 15.52 | 34.00 |
| б) средне-этажная застройка | 68.46 59.02 | 73.26 63.15 | - | - | 11.25 | 24.67 |
| в) Многоэтажная застройка | 51.40 44.31 | 55.00 47.41 | - | - | 8.44 | 18.48 |
| г) Объекты соцкультбыта | 48.02 41.40 | 51.38 44.30 | - | - | 7.71 | 17.50 |
| д) Другие потребители в том числе соцкультбыт |  | 280.75 242.03 |  |  | 42.92 | 94.65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 262.40 226.20 | 330.97 285.32 |  | 50.22 43.30 | 50.60 | 111.6 |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| а) индивидуальная и малоэтажная застройка | 57.70 49.74 | 61.74 53.22 | - | - | 9.48 | 21.15 |
| б) средне-этажная застройка | 61.80 53.28 | 66.13 57.00 | - | - | 9.30 | 22.65 |
| в) Многоэтажная застройка | 36.70 31.63 | 39.26 33.85 | - | - | 6.105 | 13.45 |
| г) Объекты соцкультбыта | 35.58 30.67 | 38.07 32.82 | - | - | 5.84 | 12.30 |
| Всего: | 191.77 165.32 | 205.20 176.90 |  |  | 30.72 | 69.55 |

Обеспечение теплом индивидуального малоэтажного строительства и построек средней этажности предлагается от индивидуальных местных теплогенераторов тепла, что исключает строительство внеплощадочных тепловых сетей и частично от блочных котельных.

Обеспечение теплом многоэтажного строительства предлагается от квартальной котельной мощностью Q = 40 МВт.

Объекты соцкультбыта с учетом их удаленности от существующих котельных и тепловых сетей предлагается обеспечивать от местных индивидуальных теплогенераторов тепла, при работе их на природном газе.

Перечень мероприятий по замене, реконструкции и строительству новых сетей теплоснабжения на период с 2014 по 2028 г.г. представлен в приложении 3 к Программе.

4.4 Раздел 4. Водоснабжение.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Ливны в настоящее время являются поверхностные водные объекты /родники/.

Генеральным планом сохраняется система водоснабжения объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Необходимые потребности в воде могут быть обеспечены от существующих водозаборов при расширении и увеличении их производительности.

Водопроводная сеть города проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.

Территория города характеризуется слабовсхолмленным рельефом с абсолютными отметками 135 – 190 м. Система водоснабжения является двухзонной.

В ведении МУП «Водоканала» находятся 4 водозабора.

Водозабор №1 находится на левом берегу р. Сосны в центральной части города и представляет собой каптажный колодец, объединяющий 7 родников.

Общая производительность составляет 2.4 тыс. м³/сутки.

Водозабор №2 на левом берегу р. Ливенки  представлен скважиной, 2 резервуарами по 300 м³ и хлораторной.

В настоящее время площадка  не эксплуатируется.

Водозабор №3 расположен на правом берегу р.Ливенки  в 5 км. к северу от города - урочище Ключевка. В состав водозабора включены 11 каптированных родников, резервуары, хлораторная. Общая производительность составляет 9.8 тыс.м³/сутки.

Водозабор  №4 “Воротынец” в 3.5 км. от водозабора “Ключевка” имеет в своем составе 7 каптированных родников, галерею, резервуар, насосную станцию I подъема.

По водоводу Ø 300  вода подается в резервуар на водозаборе  “Ключевка”.

Общая производительность водозабора составляет 5.0 тыс.м³/сутки.

От водозабора “Ключевка” вода подается на водопроводный узел “Ключевка-II”, состоящий из 2 резервуаров по 3200 м³ и насосной станции II подъема.

На территории города и в зонах промышленных предприятий имеются отдельно стоящие артезианские скважины. Общая мощность водозаборных сооружений г. Ливны составляет 18.0 тыс.м³/сутки и 2.7 млн.м³/год. Все водозаборы имеют зоны санитарной охраны.

Среднесуточное водопотребление - 180 л/чел.

Протяженность сетей составляет 182км. Городской водопровод проложен из труб Ø 50-400 мм.

На сети установлены пожарные гидранты и водоразборные колонки в районах индивидуальной застройки.

Водой из городской системы водопровода пользуется 95% населения, остальные - из шахтных колодцев.

Качество питьевой воды удовлетворительное и отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.»

Ряд промышленных предприятий имеет собственный забор технической воды из открытого источника.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

В настоящем разделе рассматривается развитие системы водоснабжения в зависимости от удельных норм расхода воды (в соответствии со СНИП 2.04.02-84. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Коэффициент суточной неравномерности принимается  равным 1,2 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж  х  N  х  Кмах.сут.       , где

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

В основу определения расходов воды населением положены следующие положения:

-вся неблагоустроенная усадебная территория подключается к городскому водопроводу.

-новая и существующая плотная застройка принимается с централизованным горячим водоснабжением.

-низкоплотная застройка (коттеджная) принимается с ванными и местными водонагревателями.

Расходы воды питьевого качества

| №№ п/п | Наименование | Населе-ние тыс.чел 1оче-редь Расчет-ный срок | Норма Водопот-ребл. л/сут.*чел. | Расходы воды, тыс.м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднесуточ-ные | Максимально суточные К=1,2 |
| 1 | Плотная застройка | 6,0 7,0 | 300 | 1,8 2,1 | 2,16 2,52 |
| 2 | Низкоплотная Застройка | 45,6 46,1 | 230 | 10,5 10,6 | 12,6 12,7 |
| 3 | Неучтенные расходы 10℅ |  |  | 1,05 1,06 | 1,26 1,27 |
| 4 | Поливочные Нужды | 51.6 53.1 | 70 80 | 3,6 4,3 | 4,3 5,2 |
|  | Итого: | 51.6 53.1 |  | 17,0 18,1 | 20,3 21,7 |

Расход воды на наружное пожаротушение г. Ливны принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84, на внутреннее - со СНиП 2.04.01-85.

Принимается 2 расчетных пожара по 35 л/с каждый и на внутреннее пожаротушение 2 струи по 2.5 л/с.

Противопожарный запас составляет 75л/с=270 куб.м/час.

Трехчасовой пожарный запас составляет 810 куб.м.

Потребные свободные напоры воды

Требуемые напоры для водоснабжения населения г. Ливны согласно СНиП 2.04.02-84 п.2.26 для 1-2 этажной застройки составляют 14 м, для 2-5 эт. - 26м.

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10м. для возможности забора воды пожарными машинами.

Требуемые напоры воды в городе для 1-2 этажной застройки предусматривается обеспечить насосными станциями  II подъема, для 3-5 этажных домов возможно применение местных подкачивающих установок.

Источники водоснабжения

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Ливны базируется на использовании верхнедонских водоносных горизонтов, особенно, ливенского и евланского. Водосодержащими породами являются известняки и доломиты трещиноватые.

Ливенский водоносный горизонт имеет мощность от 1.5 до 5.5м. Удельный дебит 0.1-15л/сек.

Евланский водоносный горизонт имеет мощность от 19 до 48м. Удельный дебит 0.9-12л/сек.

Горизонты являются безнапорными и имеют уклон в сторону долин рек Сосна и Ливенка.

В кровле евлановского горизонта залегают водоупорные глины, отделяющие его от ливенского горизонта. Подземные воды эксплуатируются водозаборами, представляющими собой каптажные колодцы и водосборные галереи.

Итого для г. Ливны эксплуатационные запасы подземных вод составляют 42.7 тыс. куб.м/сутки.

Потребность населения в питьевом водоснабжении может быть полностью реализована за счет  эксплуатации имеющихся запасов подземных вод с последующей модернизацией существующего оборудования и заменой изношенной техники.

Зоны санитарной охраны

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02. с целью  обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения города.

1пояс зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения составляет 30м.

Система водоснабжения

Система водоснабжения - объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления.

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Суммарный среднесуточный расход питьевой воды г. Ливны на I очередь составляет   17.0м3/сут.   на расчетный срок 18.1м3/сут.

Суммарный максимальный расход питьевай воды г.Ливны на I очередь составляет   20.3м3/сут., на расчетный срок   21.7м3/сут.

Обеспечение максимально-суточных расходов достигается за счет использования регулирующих емкостей (резервуаров) на площадке насосной станции II подъема  и водонапорной башни по ул. Дзержинского. Там же предусматривается хранение противопожарного и аварийного запаса воды.

Список улиц города Ливны,

обеспеченных централизованным водоснабжением

| ул. Аникушкина пер. Ануфриевский ул. Березовая ул. Баженова ул. 1-я Бутуровка ул. 2-я Бутуровка ул. Бахтина ул. Беляева ул. Быкова ул. Береговая пл. Булгакова пер. Воротынский ул. Вишневая ул. Воронежская ул. 2-я Водоразборная пер. Водоразборный ул. Высоковольтная ул. 6-й Гвардейской дивизии ул. Гражданская ул. Гагарина ул. Горького ул. Гайдара пер. Гражданский пер. л-та Губанова пер. Гайдара ул. Георгиевская ул. Городнянского пос. Горный ул. Денисова ул. Др. Народов ул. Демократическая ул. Дзержинского ул. 25-е Декабря пос. Дорожный пер. 1-й Денисова пер. 2-й Денисова ул. Г. Дорофеева ул. Елецкая ул. Железнодорожная пер. Железнодорожный ул. Жилевская ул. Земляничная ул. Заводская ул. Зеленая пер. Зеленый ул. Заливенская ул. 2-я Заводская ул. Заовражная ул. Заречная пер. Земляничный ул. Звездная пер. Западный ул. Индустриальная пер. Кирова ул. Комсомольская ул. Казанская ул. Колхозная ул. Комарова пер. Комсомольский пер. Дачный ул. К.Маркса ул. 2-я Кольцевая ул. кап. Филиппова ул. Красова ул. Красноармейская ул. Курская ул. Комсомольская (р-н ул.Черкасская) ул. Крестьянская ул. Кирова ул. 1-я Луговая ул. 2-я Луговая ул. Леонова ул. Ленина ул. Любушкина ул. Лермонтова ул. Линейная ул. Лескова ул. Мира ул. Маяковского ул. Московская пер. Московский ул. 8-е Марта ул. Молодежная, (сл. Беломестная) ул. 9-е Мая ул. 2-я Молодежная ул. Муравская пер. Молодежный, (пос. Дорожный) пер. Мирный ул. Насосная 1-я Набережная 2-я Набережная | 3-я Набережная пер. Народный ул. Некрасова ул. Орджоникидзе ул. Орловская пер. Октябрьский ул. Октябрьская пер. Орловский пер. Кольцевой пер. Радужный пер. Тихий пер. Луговой ул. Одноличка ул. Пересыханская ул. Пухова ул. Павлова ул. Победы ул.1-я Пушкарская ул. 2-я Пушкарская ул. 3-я Пушкарская ул. Пролетарская ул. Поликарпова ул. Песочная пер. Песочный ул. Прибрежная ул. Покровская пер. Покровский ул. 1-я Пионерская ул. 2-я Пионерская ул. Первомайская пер. Первомайский ул. Пушкина тупик Пушкарский пер. Парковый ул. Привокзальная пер. Пухова пер. Подгорный пер. Полевой ул. Полевая ул. Рабочая ул. Редькина пер. 1-й Солнечный ул. Селищева ул. Селитренникова ул. Садовая пер. Садовый ул. 2-я Стрелецкая ул. Свердлова пер. Стрелецкий ул. Сосновская ул. Степная ул. Северная ул. Семафорная ул. Строительная ул. Совхозная пер. 2-й Солнечный пер. 2-й Стрелецкий пер. Сербаловский ул. Сербаловская ул. Суходольная ул. Славная пер. Славный ул. Солнечная ул. Светлая ул. Титова ул. Тургенева ул. Тюленина ул. Тимирязева пер. Тихий пер. Успенский ул. Успенская ул. Фрунзе пер. Фрунзе ул. Хохлова пер. Цветочный ул. лейт. Шебанова ул. Шмидта ул. Л. Чайкиной ул. Чкалова пер. Чкалова ул. 1-я Черкасская ул. 2-я Черкасская пер. Челпанова ул. Челпанова пер. Черкасский ул. Чернавская ул. Щербакова пер. Щербакова ул. Элеваторная ул. Энергетиков ул. Южная ул. Ямская |
| --- | --- |

Прогнозный баланс потребления (реализации) холодной воды

на 2014 – 2028 г.г., (тыс.м³)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2520 | 2500 | 2500 | 2480 | 2460 | 2450 | 2430 | 2420 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2380 | 2380 | 2380 |

Перечень мероприятий по замене, реконструкции и строительству новых сетей водоснабжения на период с 2014 по 2028 г.г. представлен в приложении 4 к Программе.

4.5 Раздел 5. Водоотведение.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая канализация прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки и промпредприятий.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям города.

Система отведения поверхностного стока с территории города открытая на рельеф местности.

Город Ливны имеет централизованную систему канализации. Сбор сточных вод от жилой застройки и большинства промышленных предприятий осуществляется по уличным сетям в главный коллектор, откуда через главную канализационную насосную станцию поступают на очистные сооружения.

В связи со сложным рельефом местности на сети имеется 7 перекачивающих станций. Канализационные сети города проложены из чугунных и керамических труб Ø 150-300мм., главный коллектор Ø 800-900мм.

Протяженность сетей на составляет 87 км.

На очистных сооружениях производительностью 35.0 тыс.м³/сутки сточные воды города проходят полную биологическую очистку.

В состав очистных сооружений входят:

приемная камера, решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротекки, вторичные отстойники, аэробные минерализаторы, контактные резервуары,

воздуходувная станция, илоперегниватели, песковые и иловые площадки.

Сброс очищенных стоков осуществляется в р. Сосна ниже по течению города.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод определяются исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков

| №№ пп | Наименование | Население тыс. чел. 1 очередь Расчетный срок | Норма водоотведе- ния л/сут*чел | Расходы стоков, тыс.м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средне суточные | Максимально суточные К=1,2 |
| 1 | Плотная застройка | 6,0 7,0 | 300 | 1,8 2,1 | 2,16 2,52 |
| 2 | Низкоплотная Застройка | 45,6 46,1 | 230 | 10,5 10,6 | 12,6 12,7 |
| 3 | Неучтенные расходы 10℅ |  |  | 1,05 1,06 | 1,26 1,27 |
|  | Итого: | 51.6 53.1 |  | 13,4 13,8 | 16,0 16,5 |

Система канализования

Суммарный среднесуточный расход сточных вод г. Ливны на I очередь составляет   13.4 м³/сут., на расчетный срок 13.8 м³/сут.

Суммарный максимальный расход сточных вод г.Ливны на I очередь составляет   16.0 м³/сут., на расчетный срок  - 16.5 м³/сут.

Обеспечение максимально суточных расходов достигается за счет использования существующих очистных сооружений.

По бассейнам канализования существующая схема расширяется с прокладкой дополнительных коллекторов на перегруженных участках.

В течение расчетного периода предполагается подключение к городской канализации усадебной застройки.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Поверхностные воды отводятся по самостоятельной сети.

Список улиц города Ливны,

обеспеченных централизованным водоотведением

| ул. Гражданская ул. Титова ул. Фрунзе ул. Баженова ул. Орджоникидзе ул. Октябрьская ул. Др. Народов ул. Ленина ул. К. Маркса ул. Поликарпова ул. Мира ул. Заливенская ул. Гайдара ул. Кап. Филиппова | ул. Пушкина ул. М. Горького ул. Орловская ул. Свердлова ул. Кирова ул. Крестьянская ул. Дзержинского ул. Победы ул. Демократическая ул. Красноармейская ул. Железнодорожная ул. Аникушкина ул. Южная ул. 1-я Бутуровка |
| --- | --- |

Прогнозный баланс приёма сточных вод

на 2014 – 2028 г.г., (тыс.м³)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100 | 2100 | 2120 | 2120 | 2140 | 2140 | 2150 | 2180 | 2180 | 2190 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |

Перечень мероприятий по замене, реконструкции и строительству новых сетей водоотведения на период с 2014 по 2028 г.г. представлен в приложении 5 к Программе.

4.6 Раздел 6. Сбор и утилизация бытовых отходов

В муниципальном образовании город Ливны Орловской области решение проблемы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность. Свалки не отвечают техническим и санитарным требованиям. Кроме того, на территории муниципального образования существуют несанкционированные свалки.

Очисткой города от мусора, части промышленных отходов, ТБО и жидких отходов занимается Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальный сервис». Общий объем отходов, вывозимых на свалку за 2013 год, составляет 127746 тыс. м3/год, в том числе: от населения – 100142 тыс. м3/год, отходы предприятий и организаций, вывозимые как собственным транспортом, так и транспортом вышеназванной специализированной организаций до 27604 тыс. м3/год.

В настоящее время норма накопления отходов от населения составляет 1,6 м3/год/чел. от многоквартирных домов и 2,5 м3/год/чел. от частных домовладений. В задачу санитарной очистки входит сбор, удаление твердых бытовых отходов от всех зданий и домовладений.

В соответствии с этими нормами количество ТБО на первом этапе составит 127746 тыс. м3 в год, на втором этапе – 139244 тыс. м3. На 8% увеличится вывоз отходов от предприятий и организаций (29812 тыс. м3.)

Перечень мероприятий по сбору и утилизации твердых и жидких бытовых отходов на период с 2014 по 2028 г.г. представлен в приложении 6 к Программе.

Характеристика действующей системы сбора и вывоза ТБО и ЖБО

| № п/п | Наименование административных образований | Свалка ТБО |  | Сливная площадка ЖБО |  | Технические средства по сбору и вывозу ТБО и ЖБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Место нахождения | Состояние | Место нахождения | Состояние | Автосамосвалы и бортовые машины | Мусоровозы | Контейнерные машины | Тракторы с навесным оборудованием | Тракторные тележки | Ассенизационные машины | Бульдозеры | Мусоросборочные контейнеры | Переносные мусоросборники |
| 1. | Муниципальное образование город Ливны | с. Здоровецкие выселки Ливенского района | Удовлетворительное | Приемный коллектор МУП «Водоканал» | Удовлетворительное | 2 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 630 | - |

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2013г. |  |  |  |  | на 01.01.2016г. |  |  |  |  | на 01.01.2028г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (м3) | Объем ТБО (т. м3) в год |  |  | Количество Жителей (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (.м3) | Объем ТБО (т. м3) в год |  |  | Количество жителей (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (.м3) | Объем ТБО ( т. м3) в год |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |
|  |  |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |
| 1. | Муниципальное образование город Ливны | - | 2,5 | 127746 | 100142 | 27604 | - | 2,5 | 133495 | 104648 | 28708 | - | 2,5 | 139244 | 109154 | 29812 |
|  | Муниципальное образование город Ливны | - | 1,6 |  |  |  | - | 1,6 |  |  |  | - | 1,6 |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 127746 | 100142 | 27604 |  |  | 133495 | 104648 | 28708 |  |  | 139244 | 109154 | 29812 |

Прогноз роста объемов вывоза жидких бытовых отходов

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2013г. |  |  |  |  | на 01.01.2016г. |  |  |  |  | на 01.01.2028г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся услугами по вывозу ЖБО (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (м3/сутки) | Объем ЖБО (т. м3) в год |  |  | Количество жителей, пользующихся услугами по вывозу ЖБО (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (.м3/сутки) | Объем ЖБО (т. м3) в год |  |  | Количество жителей, пользующихся услугами по вывозу ЖБО (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (.м3/сутки) | Объем ЖБО (т. м3) в год |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |
|  |  |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |
|  | Муниципальное образование город Ливны | - | 2,15 | 2518 | 536 | 1982 | - | 2,15 | 2266 | 490 | 1880 | - | 2,15 | 2040 | 400 | 1500 |
|  | Всего | - | 2,15 | 2518 | 536 | 1982 | - | 2,15 | 2266 | 490 | 1880 | - | 2,15 | 2040 | 400 | 1500 |

Реализацию программных мероприятий предусматривается осуществлять за счёт средств организаций коммунального комплекса.

В соответствии с Программой организациями коммунального комплекса на основании условий технического задания, утверждаемого главой администрации города, разрабатываются инвестиционные программы и выполняются расчёты и обоснования необходимых финансовых ресурсов. Для достижения баланса между интересами потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересами самих коммунальных предприятий на основе этих программ подготавливаются предложения о размере платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Мероприятия Программы, предусмотренные для ее реализации, подлежат корректировке в процессе подготовки сметной документации по каждому конкретному мероприятию по итогам проводимых торгов, а также в связи с изменениями в Генеральном плане города.

- 5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией города Ливны, управлением муниципального имущества, управлением жилищно-коммунального хозяйства, комитетом по экономике, предпринимательству и торговле, организациями коммунального комплекса, проектными, строительно-монтажными и иными подрядными организациями привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ при реализации программных мероприятий.

Администрация города в рамках своих полномочий  с целью реализации Программы:

- определяет метод регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- устанавливает систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- согласовывает производственные программы организаций коммунального комплекса;

- разрабатывает и утверждает на основании Программы техническое задание на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (ОКК);

- рассматривает проекты инвестиционных программ ОКК по развитию систем коммунальной инфраструктуры; цели инвестиционной программы должны соответствовать целям программы комплексного развития и быть сгруппированы по одной или нескольким из следующих категорий:

а) развитие систем коммунальной инфраструктуры для нужд нового строительства, а также с целью модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

б) повышение качества товаров и услуг организациями коммунального комплекса;

в) улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования;

- в установленном порядке готовит изменения в Программу с учетом реальных потребностей города Ливны;

- участвует в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития систем коммунальной инфраструктуры;

- заключает с ОКК договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ ОКК;

- обеспечивает привлечение средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры из бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников;

- осуществляет мониторинг реализации Программы, а также мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ;

- контролирует расходование средств, поступающих на реализацию Программы в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, а также федеральных, областных, муниципальных программ;

- обеспечивает разработку нормативно-правовой базы на уровне местного самоуправления с целью реализации федерального и регионального законодательства в части развития систем коммунальной инфраструктуры;

- публикует информацию о тарифах и надбавках, производственных программах и об инвестиционных программах коммунального комплекса, а также результаты мониторинга выполнения этих программ;

- привлекает соответствующие организации для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- принимает решения и выдает предписания в пределах своих полномочий, установленных Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», которые обязательны для исполнения организациями коммунального комплекса;

- запрашивает информацию у организаций коммунального комплекса, предусмотренную Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Организации коммунального комплекса, в рамках своих полномочий, при реализации Программы:

- разрабатывают инвестиционные программы, включающие мероприятия, запланированные в Программе;

- представляют разработанные инвестиционные программы в администрацию муниципального образования для их согласования в установленном порядке;

- выполняют утвержденные инвестиционные программы;

- отчитываются перед администрацией города за выполнение инвестиционных программ, расходование запланированных в них средств;

- подают в администрацию города предложения о внесении изменений в Программу и инвестиционные программы с учетом потребностей города Ливны;

- привлекают проектные, строительно-монтажные и иные подрядные организации для выполнения работ в рамках программных мероприятий.

Подрядные организации участвуют в выполнении Программы на основании договоров, заключаемых с организациями коммунального комплекса.

- 6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней,  тарифной составляющей,  платы за подключение, инвестиций.   В целом  на реализацию  Программы  за период 2014 - 2028 годы планируется  направить  192 215,0 тыс. рублей *,  в том числе:

- первый этап - 71 595 тыс. рублей *

2014 год – 26 415 тыс. рублей

- Ливенский МФЭС ОАО «Орёлоблэнерго» - 16 915 тыс. рублей

- МУП «Водоканал» - 6 500 тыс. рублей

- МУП «Комсервис» - 3 000 тыс. рублей

2015 год – 25 031 тыс. рублей

- Ливенский МФЭС ОАО «Орёлоблэнерго» - 13131 тыс. рублей

- МУП «Водоканал» - 8 700 тыс. рублей

- МУП «Комсервис» - 3 200 тыс. рублей

2016 год – 20 149 тыс. рублей

- Ливенский МФЭС ОАО «Орёлоблэнерго» - 7 449 тыс. рублей

- МУП «Водоканал» - 9 700 тыс. рублей

- МУП «Комсервис» - 3 000 тыс. рублей

- второй этап (расчетный срок - с 2017 года по 2028 год) – 120 620 тыс. рублей *.

* - кроме финансовых затрат МГТ «Ливмежрайгаз» ОАО «Орёлоблгаз», ООО «Орелтеплогаз»

- 7. Оценка эффективности реализации Программы

| - Наименование целевого индикатора | - Область применения | - Фактическое значение 2013 года | - Значение целевого показателя на 2016 год | - Значение целевого показателя на 2028 год | - Рациональное значение | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | 7 |
| - 1. Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| - Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учётом повреждения оборудования) | - Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | - 0,78 | - 0,7 | - 0,5 | - 0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Износ коммунальных систем, % | - Используется для оценки надёжности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | - 69 | - 60 | - 50 | - 30 | - Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| - Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяжённости | Используется для оценки объёмов работ и затрат на ремонт сетей | - 51 | - 30 | - 20 | - 10 | - Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| - Доля ежегодно заменяемых сетей,, % от общей протяжённости | Используется для оценки объёмов работ и затрат на ремонт сетей | - 4 | - 7 | - 12 | - 15 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| - Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: - удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал, - удельный расход топлива (газ), м³/Гкал | - Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг | - 26 - 160,5 | - 24,5 - 157 | - 24 - 155 | - 23,1 - 153,2 | Значение параметра зависит от мощности установленного оборудования(электронасосов), величины непроизводительных потерь(через изоляцию, утечки). Резервом снижения удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспетчеризация и автоматизация, замена изношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудования, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно-климатических(рельеф, грунты) и градостроительных реализации мер по ресурсосбережению оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий |
| - 2. Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| - Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учётом повреждения оборудования): - водоснабжение - водоотведение | - Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | - 0,3 - 0,13 | - 0,2 - 0,1 | - 0,1 - 0,05 | - 0,1 - 0,01 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии |
| - Износ коммунальных систем, %: - водоснабжение - водоотведение | - Используется для оценки надёжности работы систем, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | - 67 - 71 | - 60 - 65 | - 55 - 60 | - 50 - 55 | - Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяжённости - водоснабжение - водоотведение | - Используется для оценки объёмов работ и затрат на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения | - 28 - 53 | - 20 - 45 | - 15 - 40 | - 10 - 15 | - Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и - водоотведению |
| - Доля ежегодно заменяемых сетей,, % от общей протяжённости - водоснабжение - водоотведение | Используется для оценки объёмов работ и затрат на ремонт сетей | - 0,8 - 0,2 | - 1,8 - 2 | - 2,6 - 4 | - 2,6 - 4 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Обеспеченность потребителей приборами учёта, % | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 32 | 75 | 100 | 100 | Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан(приборы учета холодной и горячей воды).Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций |
| - 3. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| - Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учётом повреждения оборудования) | - Используется для оценки надежности работы системы энергоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | - 4,4 | - 3,5 | - 2 | - 2 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 5,1 аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 2 аварии |
| - Износ коммунальных систем, % | - Используется для оценки надёжности работы системы энергоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | - 70 | - 65 | - 55 | - 55 | - Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| - Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяжённости | Используется для оценки объёмов работ и затрат на ремонт сетей | - 10 | - 5 | - 5 | - 5 | - Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| - Доля ежегодно заменяемых сетей,, % от общей протяжённости | Используется для оценки объёмов работ и затрат на ремонт сетей | - 1,5 | - 5 | - 5 | - 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Обеспеченность потребителей приборами учёта, % | Используется для оценки качества работы системы энергоснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение определяется от общей численности населения |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| - Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учётом повреждения оборудования) | - Используется для оценки надежности работы системы газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. |
| - Износ коммунальных систем, % | - Используется для оценки надёжности работы системы газоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | - 45 | - 45 | - 44 | - 40 | - Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| - Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяжённости | Используется для оценки объёмов работ и затрат на ремонт сетей | - 0 | - 3 | - 3 | - 3 | - Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| - Доля ежегодно заменяемых сетей,, % от общей протяжённости | Используется для оценки объёмов работ и затрат на ремонт сетей | - 0 | - 3 | - 3 | - 3 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Обеспеченность потребителей приборами учёта, % | Используется для оценки качества работы системы газоснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение определяется от общей численности населения |
| - 5.Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| - Количество несанкционированных свалок | - Используется для оценки качества оказываемых услуг | - 15 | - 5 | - 0 | - 0 | - Конкретное значение определяется по данным администрации города |

- 8. Организация контроля за ходом выполнения Программы

Общее руководство и контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация города Ливны

Непосредственное руководство Программой осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны, которое несет ответственность за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки и целевое использование бюджетных средств, предоставляет ежеквартальные  и ежегодные отчеты о ходе реализации Программы.

- Приложение 1

к муниципальной программе

"Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

города Ливны Орловской области

на 2014-2028 годы"

Перечень мероприятий по замене, реконструкции и строительству

новых сетей энергоснабжения на период с 2014 по 2016 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Прогноз затрат (всего) (млн. руб.) |  |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Техническое перевооружение ТП, РП. Замена масляных выключателей на вакуумные ТП-58 ПЛ-38 ТП-127 ПЛ-24 | 0,662 | 0,331 0,331 |  |  | финансовые средства ОАО «Орёлоблэнерго» |
| 2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ ТП-131 | 0,404 | 0,404 |  |  |  |
| 3 | Техническое перевооружение ТП, РП. ТП — 11 замена оборудования РУ 6кВ ТП — 17 замена оборудования РУ 6кВ ТП — 26 замена оборудования РУ 6кВ | 1,074 | 0,358 0,358 0,358 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция кабельных линий Замена КЛ-6кВ от ТП-073 до ТП-034 | 2,906 | 2,906 |  |  |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий ВЛ — 0,4/6/10 кВ Монтаж СИП 2А от ТП-141 по ул. Курской Монтаж СИП 2А от ТП-111 по ул. Зеленой Монтаж СИП 2А от ТП-23 по ул. Зеленой Монтаж СИП 2А от ТП-138 по ул. Тимирязева, ул. Воронежская Монтаж СИП 2А от ТП-15 по ул. Дорофеева Монтаж СИП 3А от ТП-155 до ТП-138 | 4,930 | 1,064 0,967 0,568 0,725 0,750 0,826 |  |  | финансовые средства ОАО «Орёлоблэнерго» |
| 8 | Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. Строительство БКТП-069 с ликвидацией ГКТПН-069 | 6,939 | 6,939 |  |  |  |
| 9 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ ТП-42 | 0,436 |  | 0,436 |  |  |
| 10 | Техническое перевооружение ТП, РП. ТП — 2 замена оборудования РУ 6кВ ТП — 13 замена оборудования РУ 6кВ | 1,320 |  | 0,660 0,660 |  |  |
| 11 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий ВЛ — 0,4/6/10 кВ Монтаж СИП 2А от ТП-24 по ул. Воронежской Монтаж СИП 2А от ТП-34 по пер. Стрелецкой Монтаж СИП 2А от ТП-32 по ул. Московской Монтаж СИП 2А от ТП-20 по ул. Леонова Монтаж СИП 2А от ТП-20 по ул. Павлова Монтаж СИП 2А по ул. 1-ая Бутуровка | 3,840 |  | 0,836 0,562 1,045 0,784 0,300 0,313 |  |  |
| 12 | Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. Строительство БКТП-22 с ликвидацией ТП-22 | 7,535 |  | 7,535 |  |  |
| 13 | Техническое перевооружение ТП, РП. Замена масляных выключателей на вакуумные ТП-142 ПЛ-5 | 0,385 |  |  | 0,385 |  |
| 14 | Техническое перевооружение ТП, РП. ТП — 6 замена оборудования РУ 6кВ | 0,450 |  |  | 0,450 |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Замена кабельной линии КЛ-6кВ от ТП-7 до ТП-15 | 2,144 |  |  | 2,144 | финансовые средства ОАО «Орёлоблэнерго» |
| 16 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий ВЛ — 0,4/6/10 кВ Монтаж СИП 2А от ТП-37 по ул. Демократической Монтаж СИП 2А от ТП-34 по ул. Фрунзе Монтаж СИП 2А от ТП-105 по ул. Московской Монтаж СИП 2А от ТП-23, ТП-13, ТП-111 по ул. Сосновская | 4,470 |  |  | 0,677 0,917 0,987 1,889 |  |
|  | Итого | 37,495 | 16,915 | 13,131 | 7,449 |  |

- Приложение 2

к муниципальной программе

"Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

города Ливны Орловской области

на 2014-2028 годы"

Перечень мероприятий по замене, реконструкции и строительству

новых сетей газоснабжения на период с 2014 по 2028 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Вводимая мощность | Прогноз затрат (всего) (млн. руб.) |  |  |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по этапам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014-2016 | 2017-2020 | 2021-2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Строительство газопроводов высокого давления Ø 76 мм Ø 89 мм ШРП в северо-западной части города, в районе ул. Совхозная, ул. Орловская | 0,35 км 0,15 км 2 шт | согласно финансо-вому плану ОАО «Орёлоблгаз» | + + + |  |  | внебюджетные источники (согласно финансовому плану ОАО «Орёлоблгаз») |  |
| 2 | Строительство газопроводов среднего давления Ø 108 мм ШРП в северной и центральной части города, в районе ул. Московская | 0,1 км 1 шт |  |  | + + |  |  |  |
| 3 | Строительство газопроводов высокого давления Ø 57 мм Ø 76 мм Ø 89 мм Ø 159 мм ШРП в восточной части города | 0,93 км 0,055 км 0,3 км 0,5 км 5 шт |  | + + | + + | + |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Строительство газопроводов высокого давления Ø 57 мм Ø 57 мм Ø 76 мм ШРП в юго-восточной части города | 0,04 км 0,06 км 1,68 км 2 шт | согласно финансо-вому плану ОАО «Орёлоблгаз» | + + |  | + + | внебюджетные источники (согласно финансовому плану ОАО «Орёлоблгаз») |
| 5 | Строительство газопроводов высокого давления Ø 63 мм Ø 57 мм ШРП в южной части города | 0,2 км 0,35 км 1 шт |  |  | + + + |  |  |
| 6 | Строительство газопроводов высокого давления Ø 57 мм Ø 57 мм Ø 76 мм Ø 89 мм ШРП в юго-западной части города | 0,405 км 0,05 км 0,475 км 0,35 км 2 шт |  | + |  | + + + + |  |

- Приложение 3

к муниципальной программе

"Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

города Ливны Орловской области

на 2014-2028 годы"

Перечень мероприятий по замене, реконструкции и строительству

новых сетей теплоснабжения на период с 2014 по 2028 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Вводимая мощность | Прогноз затрат (всего) (млн. руб.) |  |  |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по этапам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014-2016 | 2017-2020 | 2021-2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Строительство теплотрассы к физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОК) (ул. К.Филиппова) | 0,7 км | согласно финансо-вому плану ООО «Орёлтеп-логаз» | + |  |  | внебюджетные источники (согласно финансовому плану ООО «Орёлтеплогаз») |  |
| 2 | Строительство системы горячего водоснабжения ФОК (ул. К.Филиппова) | 0,7 км |  | + |  |  |  |  |
| 3 | Строительство системы горячего водоснабжения МКД по ул. Горького, ул. Ленина | 0,6 км |  |  | + |  |  |  |
| 4 | Строительство теплотрассы от БМК-40 к МКД микрорайона УПП ВОС | 2,6 км |  |  | + |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей микрорайона УПП ВОС | 3,8 км |  |  |  | + |  |  |
| 6 | Строительство системы горячего водоснабжения детского сада №9 (ул.К.Филиппова); | 0,9 км |  | + |  |  |  |  |

- Приложение 4

к муниципальной программе

"Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

города Ливны Орловской области

на 2014-2028 годы"

Перечень мероприятий по замене, реконструкции и строительству

новых сетей водоснабжения на период с 2014 по 2028 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Прогноз затрат (всего) (млн. руб.) |  |  |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017- 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство водовода от водозабора №4 «Воротынск» до станции второго подъема «Ключевка 2» с модернизацией водозабора «Воротынск» | 50,0 | 1,6 | 4,2 | 4,2 | 40,0 | финансовые средства МУП «Водоканал» |
| 2 | Реконструкция водопровода по ул. Орджоникидзе и ул. Баженова | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  |
| 3 | Замена водопровода по ул. Чкалова | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |
| 4 | Реконструкция водопровода по ул. Красноармейская | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  |
| 5 | Строительство кольцевого участка водопровода по ул. Садовая | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |
| 6 | Замена водопровода по ул. Орджоникидзе | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  |
| 7 | Замена водопровода по ул. Кирова | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |
|  | Итого | 54,6 | 3,0 | 4,2 | 4,2 | 43,2 |  |

- Приложение 5

к муниципальной программе

"Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

города Ливны Орловской области

на 2014-2028 годы"

Перечень мероприятий по замене, реконструкции и строительству

новых сетей водоотведения на период с 2014 по 2028 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Прогноз затрат (всего) (млн. руб.) |  |  |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017- 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство сетей канализации и КНС в мк/р-не Заливенский | 12,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,5 | финансовые средства МУП «Водоканал» |
| 2 | Строительство сетей канализации и КНС в сл. Беломестная | 30,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 23,0 |  |
| 3 | Строительство сетей канализации и КНС в районе ул. Орловская | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  |
| 4 | Замена напорного коллектора по ул. Поликарпова от КНС «Промзона» | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 5 | Замене напорного коллектора по ул. Мира от КНС «Ливгидромаш» | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |
|  | Итого | 59,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 46,0 |  |

- Приложение 6

к муниципальной программе

"Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

города Ливны Орловской области

на 2014-2028 годы"

Перечень мероприятий по сбору и утилизации

твердых и жидких бытовых отходов на период с 2014 по 2028 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Прогноз затрат (всего) (млн. руб.) |  |  |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017- 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство комплекса (полигона) приема, переработки, утилизации и захоронения отходов производства и потребления с мусоросортировочным пунктом; | 15,0 |  |  |  | 15,0 | финансовые средства МУП «Комсервис» |
| 2 | Строительство (организация) производственно-заготовительных пунктов по приему от населения и предприятий вторичного сырья | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  |
| 3 | Создание инфраструктуры по сбору ТБО (увеличение и обновление санитарного парка) | 6,62 |  |  |  | 6,62 |  |
| 4 | Увеличение и обновление парка специальной техники для сбора и утилизации ТБО и санитарной очистки населенных пунктов | 17,9 | 3,0 | 2,1 | 3,0 | 9,8 |  |
|  | Итого | 40,72 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 31,42 |  |