### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля   2014 г.	                                           			№18

г. Ливны

Об утверждении технического задания

на разработку инвестиционной программы

о развитии систем водоснабжения, водоотведения

и очистки сточных вод г. Ливны на 2015-2019 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом    от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации  от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», администрация города

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить  техническое задание на разработку инвестиционной программы  о развитии систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод           г. Ливны на 2015-2019 гг., согласно приложению

.

2. МУП «Водоканал» разработать инвестиционную программу  о развитии систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Ливны на 2015-2019 гг.

3. Отделу документационного и хозяйственного обеспечения (Л.И.Кофанова) опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник».

4. Отделу информационных технологий (И.В.Бывшев) разместить настоящее постановление на сайте http://www.adminliv.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города С.А. Трубицина.

Глава города                                                                                            Л.И. Фаустов

- Приложение

к постановлению

администрации города Ливны

от 28 февраля 2014 г. N18

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ О РАЗВИТИИ  СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В ГОРОДЕ ЛИВНЫ

НА 2015 - 2019 ГОДЫ

- Общие положения

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом    от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации  от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», предусматривает задание на разработку инвестиционной программы о развитии систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  города Ливны на 2015 - 2019 годы.

Инвестиционная программа МУП «Водоканал» о развитии систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  города Ливны на 2015 - 2019 годы разрабатывается в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства города на основании следующих документов:

- Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации  от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,

- приказа Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 N 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- исходных данных, имеющихся у разработчика инвестиционной программы (технические условия на подключение перспективного строительства);

- расчетных нагрузок по водоснабжению и водоотведению в районах жилой застройки.

Заказчик: администрация города Ливны.

Разработчик технического задания: отдел ЖКХ администрации города Ливны.

Разработчик инвестиционной программы: муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" города Ливны.

- 2. Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы

2.1. Основной целью программы является повышение надежности и качества водоснабжения и водоотведения за счет проектирования и строительства инженерно-технических сетей и сооружений.

2.2. Для решения поставленной цели в рамках данной программы основными задачами являются:

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;

- увеличение срока службы инженерно-технических сетей и сооружений;

- повышение надежности и развитие инженерно-технических сетей и сооружений;

- снижение уровня износа и аварийности коммунальных сетей;

- модернизация системы очистки сточных вод;

- реализация требований энергетической эффективности;

- повышение уровня энергосбережения более чем на 10%.

- 3. Основные требования к инвестиционной программе

3.1. Инвестиционная программа должна содержать:

-  паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

- наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

-  целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

- перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения (холодного и (или) горячего), и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

-  мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

-  график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

- сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

- расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

- предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

-  планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

4. Целевые установки (индикаторы) для инвестиционной программы

| №№ п/п | Наименование мероприятия | ПЛАН |  |  |  |  |  | Цели реализации мероприятия | Ед. изм. | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр труб, мм | Материал труб |  |  |  | Протяжен- ность, м/п |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Строительство новых водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство водовода от ВНС №4 «Воротынск» до НС «Ключевка-2» (Ду 315 мм, п/эт) | 315 |  | п/эт. |  | 2850 |  | Обеспечение стабильности и бесперебойности водоснабжения города в течение всего года. | м/п | 550 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.2 | Модернизация ВНС №4 «Воротынск» | - |  | - |  | - |  |  | % | 10 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проектирование сетей канализации и КНС в м/р-не Орловский | 160 |  | п/эт. |  | 5120 |  | Улучшение экологической обстановки в городе, а также дополнительное подключение 128 абонентов к городской системе центральной канализации | % | 50 | 50 | - | - | - |
| 2.2 Строительство новых сетей канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Строительство новых сетей канализации в м/р-не Заливенский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Строительство канализации по ул. Успенская | 160 |  |  | п/эт. |  | 700 | Улучшение экологической обстановки в городе, а также дополнительное подключение 178 абонентов к городской системе центральной канализации | м/п | - | 700 | - | - | - |
| 2.2.1.2 | Строительство канализации по ул. Суходольная | 160 |  |  | п/эт. |  | 280 |  | м/п | - | 280 | - | - | - |
| 2.2.1.3 | Строительство канализации по ул. Покровская | 160 |  |  | п/эт. |  | 744 |  | м/п | - | 744 | - | - | - |
| 2.2.1.4 | Строительство канализации по ул. Казанская | 160 |  |  | п/эт. |  | 630 |  | м/п | - | 630 | - | - | - |
| 2.2.1.5 | Строительство канализации по ул. Муравская | 160 |  |  | п/эт. |  | 455 |  | м/п | - | 455 | - | - | - |
| 2.2.1.6 | Строительство канализации по ул. Жилевская | 160 |  |  | п/эт. |  | 455 |  | м/п | - | - | 455 | - | - |
| 2.2.1.7 | Строительство канализации по ул. Серболовская | 160 |  |  | п/эт. |  | 2205 |  | м/п | 2205 | - | - | - | - |
| 2.2.1.8 | Строительство канализации по ул. Заводская | 160 |  |  | п/эт. |  | 210 |  | м/п | - | 210 | - | - | - |
| 2.2.1.9 | Строительство канализации по ул. Чернавская | 160 |  |  | п/эт. |  | 590 |  | м/п | - | 590 | - | - | - |
| 2.2.1.10 | Строительство канализации по ул. Георгиевская | 160 |  |  | п/эт. |  | 455 |  | м/п | - | - | 455 | - | - |
| Итого по строительству новых сетей в м/р-не Заливенский |  |  |  |  |  |  | 6724 |  | м/п | 2205 | 3609 | 910 | - | - |
| 2.2.3 Строительство новых сетей канализации в м/р-не Орловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | Строительство канализации по ул. Городнянского | 160 |  |  | п/эт. |  | 1200 | Улучшение экологической обстановке в городе, а также дополнительное подключение 128 абонентов к городской системе центральной канализации | м/п | - | - | - | 1200 | - |
| 2.2.3.2 | Строительство канализации по ул. Костенко | 160 |  |  | п/эт. |  | 700 |  | м/п | - | - | - | 700 | - |
| 2.2.3.3 | Строительство канализации по пер. Ясный | 160 |  |  | п/эт. |  | 180 |  | м/п | - | - | - | 180 | - |
| 2.2.3.4 | Строительство канализации по пер. Малый | 160 |  |  | п/эт. |  | 190 |  | м/п | - | - | - | 190 | - |
| 2.2.3.5 | Строительство канализации по пер. Тихий | 160 |  |  | п/эт. |  | 230 |  | м/п | - | - | - | - | 230 |
| 2.2.3.6 | Строительство канализации по ул. Совхозная | 160 |  |  | п/эт. |  | 250 |  | м/п | - | - | - | - | 250 |
| 2.2.3.7 | Строительство канализации по пер. Радужный | 160 |  |  | п/эт. |  | 260 |  | м/п | - | - | - | - | 260 |
| 2.2.3.8 | Строительство канализации по пер. Кольцевой | 160 |  |  | п/эт. |  | 470 |  | м/п | - | - | - | - | 470 |
| 2.2.3.9 | Строительство канализации по пер. Луговой | 160 |  |  | п/эт. |  | 340 |  | м/п | - | - | - | - | 340 |
| 2.2.3.10 | Строительство канализации по пер. 2-й Стрелецкий | 160 |  |  | п/эт. |  | 200 |  | м/п | - | - | - | - | 200 |
| 2.2.3.11 | Строительство канализации по ул. Орловская | 160 |  |  | п/эт. |  | 1100 |  | м/п | - | - | 1100 | - | - |
| Итого по строительству новых сетей в м/р-не Орловский |  |  |  |  |  |  | 5120 |  | м/п | - | - | 1100 | 2270 | 1750 |
| 2.2.4 Строительство КНС в м/р-не Орловский |  |  |  |  |  |  |  |  | % | - | - | 100 | - | - |

4.1. Целевые показатели:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей   товарами (услугами) организации коммунального комплекса;

- сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров и услуг для потребителей;

- эффективность деятельности организации коммунального    комплекса.

- 5. Ожидаемые результаты инвестиционной программы

5.1. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

5.2. Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений.

5.3. Снижение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, уменьшения потерь воды.

5.4. Улучшение экологической ситуации на территории города за счет снижений аварий.

5.5. Снижение энергозатрат.

- 6. Структура инвестиционной программы

6.1. Инвестиционная программа должна содержать:

6.1.1. паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

6.1.2. целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

6.1.3. перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения (холодного и (или) горячего), и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

6.1.4.  мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

6.1.5. график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

6.1.6. сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

6.1.7.  расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

6.1.8.  предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

6.1.9. планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

6.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

- 7. Сроки разработки, рассмотрения, согласования

и утверждения проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение трех месяцев после утверждения технического задания на его разработку.

Администрация города Ливны рассматривает проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию и требованиям, указанным в пунктах 7 и 10 Приказа Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 N 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», а также на предмет того, что в результате реализации планов мероприятий целевые показатели деятельности регулируемой организации не будут достигнуты и (или) реализация таких планов возможна при меньшем уровне затрат (в том числе за счет использования других технологий).

Администрация города Ливны в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416 -ФЗ"О водоснабжении и водоотведении" вправе привлекать к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

Рассмотрение и согласование инвестиционной программы МУП «Водоканал» в администрации города Ливны, расчета необходимых финансовых потребностей для её реализации, а так же расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения   МУП «Водоканал» осуществляется в течение 1 месяца с момента представления.

Инвестиционная программа утверждается Департаментом строительства, транспорта и жилищно – коммунального хозяйства Орловской области в срок не позднее 20 декабря года, предшествующего началу реализации инвестиционной программы.

- 8. Форма представления проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы представляется в четырех экземплярах на бумажном носителе  и в одном экземпляре на электронном носителе.